Проєкт

КАМʼЯНСЬКА МIСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

###### Р I Ш Е Н Н Я

№

# Про затвердження акта

# міської комісії по обстеженню

# житлових будинків та приміщень

на предмет придатності для проживання

# Розглянувши службову записку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (вх. від 07.04.2021 №12-10/750), акт міської комісії по обстеженню житлових будинків та приміщень на предмет придатності для проживання від 31.03.2021, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.09.1998 №269 «Про міську комісію по обстеженню житлових будинків та приміщень на предмет придатності для проживання» 
(зі змінами), керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити акт міської комісії по обстеженню житлових будинків 
та приміщень на предмет придатності для проживання (додається).

Міський голова								Андрій БІЛОУСОВ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Рішення виконавчого комітету міської ради

## від ____________№ ______

АКТ

м. Кам’янське						        «31» березня 2021 року

Комісією, що утворена відповідно до рішенням виконкому міської ради від 09.09.1998 №269 «Про міську комісію по обстеженню житлових будинків та приміщень на предмет придатності для проживання» (зі змінами)

у складі:

голова комісії

| САУСЬ Костянтин Вікторович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова міської комісії |
| --- | --- | --- |

члени комісії:

| ЗАСЯДЬВОВК Вадим Миколайович | - | заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник голови міської комісії |
| --- | --- | --- |
| КАЛІМАСОВА Тетяна Юріївна | - | начальник відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міської комісії |
| ГАДЖИКЕРІМОВ Аріф Пірмагомедович | - | головний архітектор державного проектного інституту «Дніпродзержинськцивільпроект» (за погодженням) |
| ДОРОФЕЄВ Андрій Вікторович | - | підполковник служби цивільного захисту, головний фахівець відділу цивільного захисту Камянського МУ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (за погодженням) |
| НЕСЕН Лариса Георгіївна | - | головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кам’янского управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (за погодженням) |
| ПАНТЮХІНА Тетяна Володимирівна | - | начальник виробнично-технічного відділу КП КМР «Добробут» (за погодженням) |
| ПОЛИНЬКО Микола Олексійович | - | депутат Кам’янської міської ради VIII скликання, голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства (за згодою) |
| РОДІОНОВА Вікторія Володимирівна | - | начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |
| РОЩИНА Тетяна Василівна | - | начальник відділу обліку та приватизації житлової площі департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради |
| САЄНКО Юлія В’ячеславівна | - | начальник управління містобудування та архітектури міської ради – головний архітектор міста |
| СЕЛИЩЕВ Володимир Миколайович | - | депутат Кам’янської міської ради VIII скликання, член постійної комісії міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці (за згодою) |
| ЧЕХЛАТА Любов Федорівна | - | фельдшер санітарного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кам’янського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (за погодженням) |

обстежено квартири за адресами: м.Кам’янське, вул. Матросова буд 23, квартири: 26, 29, 30 з метою визначення технічного стану квартир 
за адресами: м.Кам’янське, вул. Матросова, буд.23, квартири 26, 29, 30, які постраждали внаслідок вибуху.

Будівля, що обстежується це п’ятиповерховий 6-ти під’їздний панельний житловий будинок (фундаменти – залізобетонні, цоколь- бетонний, стіни-панельні, перекриття-залізобетонні).

Інженерні мережі та обладнання: газопостачання, електропостачання, водопровід, каналізація, опалення, вентиляція.

Квартири 26, 29 ,30 знаходяться на 4-5 поверхах житлового будинку 
за адресою: вул. Матросова, буд.23.

Епіцентр вибуху знаходився в квартирі №29. При візуальному огляді виявлено, що вибухом пошкоджені внутрішні стіни квартир 29 та 30, перекриття над 5 поверхом у квартирах 29 та 30, перекриття між 4 і 5 поверхом у кімнаті квартири №29, вікна та двері квартир 29 і 30 та сходових клітин.

За результатами обстеження виявлені пошкодження і руйнування: зовнішні стіни, має місце тріщина у шарі зовнішнього утеплення стінової панелі квартири №30; внутрішні стіни: стінова панель між квартирами 29 і 30 змістилася у бік квартири №30.

Пошкодження отримали три плити перекриття над 5 поверхом та одна плита між 4 і 5 поверхами.

Плити перекриття  над 5 поверхом, над кухнею і кімнатою квартири 29 
та над кімнатою квартири 30 мають тріщини у ребрах та плитної частині.

Плита перекриття між квартирами 26 та 30 має тріщини у плитної частині та повздовжні тріщини на межі ребер.

Двошарова гіпсобетонна перегородка між квартирами 29 та 30 зруйнована повністю. Перегородка між кімнатою та кухнею зірвана 
з монтажних  петель та нахилена у бік кімнати. Перегородки санузла зсутні 
з місця і нахилені у різні боки.

Вікна у квартирі 29 та у кімнаті у квартири 30 вибухом викинуті назовні. На сходовий клітині зруйноване скло на 4-5 поверхах.

Вхідні двері у квартири 29 та 30 отримали пошкодження. Зруйновані  внутрішні двері санвузла, кухні та кімнати у квартирі 29, вхідні і міжкімнатні  двері у квартирі №30.

Отримали механічні пошкодження підлоги у квартирах 29 та 30,

Зірвані екрани та дуже зігнута огорожа на балконі квартири №29.

Висновок за результатами обстеження про придатність/непридатність житла для проживання: Згідно з технічним звітом за результатами обстеження 
і оцінки технічного стану конструкцій квартир 26, 29, 30 в житловому будинку №23 по вул. Матросова в м. Кам’янське, за результатами проведеного обстеження несучих та огорожувальних конструкцій квартир 26, 29, 30 
у житловому будинку №23 по вул. Матросова в м.Кам’янське зроблений висновок, що технічний стан несучих і огорожувальних конструкцій даної частини будинку, а саме: квартир 26, 29, 30 відповідає стану 4-аварійний. Визнати квартири 26, 29, 30 в житловому № 23 по вул. Матросова аварійними.

| Голова комісії: |
| --- |
| САУСЬ К.В. | ________________ |
| Члени комісії: |
| ЗАСЯДЬВОВК В.М. | ________________ |
| КАЛІМАСОВА Т.Ю. | ________________ |
| ГАДЖИКЕРІМОВ А.П. | ________________ |
| ДОРОФЕЄВ А.В. | ________________ |
| НЕСЕН Л.Г. | ________________ |
| ПАНТЮХІНА Т.В. | ________________ |
| ПОЛИНЬКО М.О. | ________________ |
| РОДІОНОВА В.В. | ________________ |
| РОЩИНА Т.В. | ________________ |
| САЄНКО Ю.В. | ________________ |
| СЕЛИЩЕВ В.М. | ________________ |
| ЧЕХЛАТА Л.Ф. | ________________ |