









ПРОЕКТ
Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних нормативів

використання питної води

Відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 25.06.2014р № 179 «Про затвердження Порядку розроблення 
та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та /або водовідведення», від 25.06.2014р №180 
«Про затвердження Методики розрахунку технологічних втрат питної води підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання» та від 25.06.2014 №181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та /або водовідведення», керуючись ч.6 ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити для комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (додаються).
2. Визначити таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 08.08.2017 №230 
«Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 
від 28.09. 2016 №288 та поновлення дії рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2013 № 316»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.

Міський голова 






А.Л.БІЛОУСОВ
Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради 

від __________ №_______
ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
	№ з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Поточні ІТНВПВ
	Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані 

	
	
	 тис.м³/рік
	м³/1000м³
	

	1
	2
	3
	4
	5

	І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві,   м³/1000м³ піднятої води

	1.
	Втрати води підприємства
	8 929, 095
	279,77
	Розділ 3

	1.1
	Витоки питної води
	   7 395, 590
	231,72
	п.3.1,

с.12-17

	1.1.1
	витоки води з трубопроводів при аваріях
	[image: image1.png]1511,862




	47,37
	

	1.1.2
	сховані витоки води з трубопроводів
	4 552 ,141
	142,63
	

	1.1.3
	витоки води з ємнісних споруд
	71,173
	2,23
	

	1.1.4
	витоки води через нещільності арматури
	1 260, 414
	39,49
	

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	1 533, 505
	48,05
	п.3.2,

с.17-19



	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки
	638, 305
	20,00
	

	1.2.2
	втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води
	265, 854
	8,33
	

	1.2.3
	втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі
	382, 983
	12,00
	

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі
	246, 363
	7,72
	

	2.
	Технологічні витрати питної води  у водопровідному господарстві 
	513,104
	16,09
	Розділ 4


	2.1
	Технологічні витрати води  на транспортування і постачання питної води
	480,587
	15,06
	п.4.1,-4.2

с.22-26

	2.1.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку  водопровідних мереж
	361, 274
	11,32
	

	2.1.2
	витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води
	118, 322
	3,71
	

	2.1.3
	витрати води на потреби лабораторії з контролю якості питної води
	0,991
	0,03
	

	2.2
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах
	0,205
	0,01
	

	2.3
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників
	5, 336
	0,17
	п.4.3,

с.27-29

	2.4
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони
	26, 976
	0,85
	

	ІІ.  ІТНВПВ у каналізаційному господарстві,  м³/1000м³ відведених  стічних вод

	3.
	Технологічні витрати  питної води  у каналізаційному господарстві, всього
	106, 044
	5,84
	Розділ 5

	3.1
	Технологічні витрати  питної води
	64, 733
	3,57
	п.5.1

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.1
	 технологічні витрати питної води на відведення            ( збір та транспортування) стічних вод
	19, 074
	1,05
	п.5.1,

с.32-33

	3.1.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	45, 659
	2,52
	п.5.2,

с.33-37

	3.2
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах 
	2,258
	0,12
	п.5.3,

с.37-40

	3.3.
	Витрати питної  води на господарсько-питні потреби працівників 
	11,239
	0,62
	п.5.4,

с.44-45

	3.4
	Витрати питної води на утримання  території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані 
	27,814
	1,53
	п.5.5,

с.45-48

	РАЗОМ
	Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води
	9 442, 199
	295,86
	Розділ 6,

табл.6.1,

с.50

	
	Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води
	106, 044
	3,32
	

	Поточний ІТНВПВ  для підприємства, 

м³/1000м³ піднятої води 
	9 548, 243
	299,18
	


Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради


 
Т.Ж.Завгородня

