Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 24.06.2012№233

(в редакції рішення виконавчого комітету міської ради

від 23.10.2017 №300)

ЗМІНИ

до періодичності надання послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій з урахуванням нормативної чисельності робітників 
і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду

| № п/п | Найменування послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| I. Прибирання прибудинкової території |  |  |
| 1.1. | Прибирання прибудинкової території | 3 рази на тиждень (згідно із затвердженим графіком) |
| V. Обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації |  |  |
| 5.1. | Огляд внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, усунення дрібних несправностей трубопроводів у підвалах та на горищах | терміново |
| VІI. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території. |  |  |
| 7.1. | Ремонт покрівель в обсязі до 10% від загальної площі покрівлі | 1 раз на рік |
| 7.3. | Ремонт несучих та захисних конструктивних елементів будинків в обсязі до 3% | 1 раз на рік |
| 7.5. | Заміна окремих ділянок внутрішньобудинкового трубопроводу систем холодного водопостачання, водовідведення, обладнання та зливової каналізації в обсязі до 7% | за необхідністю |
| 7.6. | Заміна окремих ділянок внутрішньобудинкового трубопроводу та обладнання систем теплопостачання в обсязі до 6% | за необхідністю |
| 7.14. | Ремонт водовідвідних зовнішніх жолобів та зовнішніх труб водовідведення в обсязі до 10% | 1 раз на рік |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

# виконавчого комітету міської ради					   Т.Ж.Завгородня