


ПРОЕКТ
КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

                          сесія                    скликання

Р I Ш Е Н Н Я
_________  №  __________

    

Про затвердження переліку майна, 

яке становить комунальну інфраструктуру

територіальної громади 

м.Кам’янського
З метою забезпечення діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих та нежилих приміщеннях, будинках і спорудах відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.ч.1, 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік майна, яке становить комунальну інфраструктуру територіальної громади м.Кам’янського (додається).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Максименко) та департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради (Буря), координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Щербатова Д.О., контроль – на постійні комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності (Дементьєв) та з питань житлово-комунального господарства (Сідоров).

Міський голова







А.Л.БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення міської ради 

від _______ № ________  
ПЕРЕЛІК

майна, яке становить комунальну інфраструктуру територіальної громади м.Кам’янського
	№ з/п
	Найменування

	1. 
	Будівля ЦТП вул. Менделєєва, 11б (219 м2)

	2. 
	Будівля ЦТП пр. Конституції, 44 б (335.7 м2)

	3. 
	Будівля ЦТП вул. Нікопольська, 42 б (167.5 м2)

	4. 
	Будівля ЦТП Білоруський проїзд,  10 а (269.0 м2)

	5. 
	Котельня по вул. Подільська, 63

	6. 
	Зварювальний випрямляч-автомат А-1197

	7. 
	т/траса вул. Подільська, 89 СШ№14 (81,5п.м.)

	8. 
	т/траса ДМШ-3 пр. Конституції, 43(45,5п.м.)

	9. 
	т/траса вул. Дніпропетровська, 1(121,5п.м.)

	10. 
	т/траса вул. Менделєєва, 21(546,26п.м.)

	11. 
	т/траса вул. Уральська, 79а(424,0п.м.)

	12. 
	т/траса вул. Уральська, 34/22(12п.м.)

	13. 
	т/траса вул. Подільська, 8 ДДУ №53(38п.м.)

	14. 
	т/траса вул. Дніпропетровська, 18(46п.м.)

	15. 
	т/траса вул. Дунайська, 51(330,5п.м.)

	16. 
	т/траса вул. Уральська, 77( 37 п.м.)

	17. 
	т/траса СШ№20 вул. Стовби, 2(6,0п.м.)

	18. 
	т/траса д/с№17 по вул. Затишна, 7(53п.м.)

	19. 
	т/траса СШ№19 вул. Волзька,1(227,5п.м.)

	20. 
	т/траса вул. Дунайська,35(102п.м.)

	21. 
	Насос 4-К-6а(В/ч - вул. Подільська,26)

	22. 
	Насос К-160/30(В/ч-4608 вул. Подільська,26

	23. 
	Насос К-160/30(В/ч-4608 вул. Подільська,26)

	24. 
	Електродвигун 55кВт(В/ч-4608вул.Подільська,26)

	25. 
	Електродвигун 55кВт(В/ч-4608вул.Подільська,26)

	26. 
	електродвигун 36кВт(В/ч-4608 вул. Подільська,26)

	27. 
	Вн/кв. т/мережі ж/д 43 вул. Ухтомського Lтрас- 64 п.м.

	28. 
	Вн/кв.т/траса ж/д24,30а по пр. Конституції(21,0п.м)

	29. 
	Вн/кв.т/траса ж/д32,34,36 вул. Нікопольська(228п.м)

	30. 
	Вн/кв.т/траса ж/д91,93,95 вул. Подільська(197п.м.)

	31. 
	Вн/кв.т/мережі ж/д 79,81,83 вул. Уральська Lтрас-201п.

	32. 
	Вн/кв.т/тр. ж/д Біл. пр.8,10,12,14,20 Lт-226,5п.м.

	33. 
	Вн/кв.т/тр. вул.Ухт. 13,15,17,9А,26,30Lтр-239,5п.м.

	34. 
	Трубопр. прям та зворотньої теплоф. води L-2621,25п.м.

	35. 
	Т/тр. через вул. Дніпропетровська Lтрас-90п.м.

	36. 
	Прилад КСМ-4

	37. 
	Арматура на естакаді траси

	38. 
	Арматура на естакаді траси

	39. 
	Тех. трубопровід ТП вул. Менделєєва, 6 (461п.м.)

	40. 
	Тех. трубопровід ТП вул. Конституції, 56 (265,0 п.м.)

	41. 
	Тех. трубопровід ТП"Південно-Уральський"( 225,0 п.м.)


2
	42. 
	Тех. трубопровід ТП пр. Конституції,19а ( 445,0 п.м.)

	43. 
	Центр.  т/тр. Под.-Урал.-Менд.-О.Гончара Lтрас-976м.п

	44. 
	т/траса от вул. Подільська до ДК"Хімік"(310,0п.м.)

	45. 
	т/траса от тр."ДХС" до ТК-6 Lтрас- 796 м.п.

	46. 
	т/траса от ТК-6 до СУ-1,СУ-2 (355,0 п.м.)

	47. 
	міжкв.т/тр.от ТП"П.-У." до ТП "Біл." Lтрас-210м.п.

	48. 
	т/траса від насосної до СПТУ-23 (162п.м.)

	49. 
	міжкв. т/тр. до ТП пр. Конституції, 56 Lтрас-194п.м.

	50. 
	міжкв. т/тр. до ТП Конст., 44 L-177п.м.

	51. 
	міжкв.т/траса до ТП пр. Конституції, 19а(285п.м.)

	52. 
	міжкв.т/траса до ТП вул. Менделєєва, 6(115п.м.)

	53. 
	міжкв.т/траса от ТК-2 до ТП"Південно-Урал"(558,7п.м.)

	54. 
	міжкв.т/траса до ЦТП вул. Менделєєва,12(136п.м.)

	55. 
	Вн/кв.т/траса пр. Конституції,56 (752п.м.)

	56. 
	Вн/кв.т/траса пр. Конституції,44 (765,0 п.м.)

	57. 
	Вн/кв.т/траса пр. Конституції,44(698,0п.м.)

	58. 
	Вн/кв.т/траса до ТП"Південно-Уральський"(1331,0п.м.)

	59. 
	Вн/кв.т/траса вул. Менделєєва,6 (797,5 п.м.)

	60. 
	Вн/кв.т/траса пр. Конституції,19а(1004,0п.м.)

	61. 
	Вн/кв.т/траса ЦТП вул. Менделєєва (702,56пм.)

	62. 
	Насос ц/б НК-90/55(ТП вул. Менделєєва,6)

	63. 
	Насос ц/б Ду=180/44Д6-60(ТП вул. Менделєєва,6)

	64. 
	Насос ц/б К-80(ТП вул. Менделєєва,6)

	65. 
	Насос ц/б К-90-59(ТП Південно-Уральський)

	66. 
	Насос ц/б К-45-30(ТП пр. Конституції,44)

	67. 
	Насос ц/б НК-12(ТП пр. Конституції,56)

	68. 
	Насос ц/б НК-12(ТП пр. Конституції,56)

	69. 
	Насос відцентрований К-45/55 з електродвигуном

	70. 
	Насос ц/б.Ду=200-95(ТП пр. Конституції, 19а)

	71. 
	Насос ц/б Ду=200-95(ТП пр. Конституції, 19а)

	72. 
	Насос ц/б АР-100(ТП Південно-Уральський)

	73. 
	теплообмінник 800-ТНК-1,6-М1-0/25-4-6

	74. 
	теплообмінник 800-ТНК-16-141-0/25-4-6 трубчастий

	75. 
	теплообмінник 1000-ТУ-16-141-0/25-6 трубчастий

	76. 
	теплообмінник 1000-ТНВ-16-М1-0/20-3 трубчастий

	77. 
	теплообмінник 800-ТНК-16-М1-0/25-4 трубчастий

	78. 
	Зварювальний апарат ВДУ-500(ТП пр. Конституції, 56)

	79. 
	Пристосування для свердління

	80. 
	Пристосування для заточок

	81. 
	Зварювальний апарат

	82. 
	Мотопомпа

	83. 
	Внутрішньокв. т/тр. по Білоруському пр.1Lтрас-232 м.п.

	84. 
	Т/тр. по Білоруському пр. 22,24,26 Lтрас-204п.м.

	85. 
	Т/тр. до житл.буд. пр. Конституції,36 Lтраси-22,0п.м.

	86. 
	Т/тр. до житл. буд. вул. Ухтомського № 44,45,47 Lтрас

	87. 
	Т/тр. до житл. буд. пр. Конституції,38 Lтрассы-75,0п.м.

	88. 
	Вн/кв.т/тр. вул. Нікопольська 38,40Lтрас- 254п.м.

	89. 
	Вн/кв.т/с от вул.Нікоп. до вул. Дун. Lтрас-962,0п.м.

	90. 
	Вн.теплові мережі по вул. Подільська (2672,0 п.м.)

	91. 
	Вн/кв.мережі теплопостачання  кв.1-6 Lтрас-4468,5п.м.

	92. 
	теплові мережі по пр. Конституції Lтрас- 521,5 п.м.

	93. 
	токарний станок(ТП вул. Нікопольська,42)

	94. 
	Станок для заточки(ТП вул. Нікопольська,42)


3
	95. 
	Свердлильний станок(ТП вул. Нікопольська,42)

	96. 
	Агрегат насосний 4К6(ТП вул. Нікопольська,42а)

	97. 
	Мотопомпа Садко 80 т

	98. 
	Т/тр. к ж/д. пр. Конституції,26,28 (207,5 п.м.)

	99. 
	т/траса пр. Конституції, 11

	100. 
	Телефон NOKIA 2126

	101. 
	Стіл письмовий кутовий

	102. 
	Стіл письмовий кутовий

	103. 
	Стіл письмовий кутовий

	104. 
	Стіл письмовий кутовий

	105. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	106. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	107. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	108. 
	Шафа комбінована    

	109. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	110. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	111. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	112. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	113. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	114. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	115. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	116. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	117. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	118. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	119. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	120. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	121. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм.

	122. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Нікопольська, 40

	123. 
	Засіб обліку споживання т/ен п-зд Білоруський, 10

	124. 
	Теплообчислювач "Cіч-М"  та ліч. рід. ультразвук.

	125. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	126. 
	Тех. трубопровід ЦТП по вул. Менделєєва,12(484,0п.м.)

	127. 
	Техн. трубопровід  Білоруський пр.(245,0 п.м.)

	128. 
	Техн. трубопровід пр. Конституції,44 (243,0 п.м.)

	129. 
	Насос ц/б НК-6(ЦТП вул. Менделєєва,12)

	130. 
	Насос ц/б НК-6 (ЦТП вул. Менделєєва,12)

	131. 
	Насос ц/б 8К-12(ТП вул. Менделєєва,12)

	132. 
	Насос ц/б ДВ-60Ду=200/44(ТП пр. Конституції,44)

	133. 
	Насос ц/б ДВ-60Ду=200/44

	134. 
	Насос ц/б Д-3-100(ТП  Білоруський пр.,10)

	135. 
	Насос відцентрований К-80-50-200

	136. 
	Насос ц/б К-80-50-500(ТП  Білоруський пр.,10)

	137. 
	Насос ц/б К-55(ТП  Білоруський пр.,10)

	138. 
	Насос Х-280ц/б (ТП  Білоруський пр.,10)

	139. 
	Насос ц/б ВК-2/26(ТП  Білоруський пр.,10

	140. 
	теплообмінник 800-ТНГ-16-М1-0/25-4-6трубчастий

	141. 
	теплообмінник 1000-ТУ-16-М1-0/25трубчастий

	142. 
	теплообмінник 1200-ТНГ-16-М1-0/20-4трубчастий

	143. 
	теплообмінник 1000-ТНВ-16-М1-0/20-3трубчастий

	144. 
	теплообмінник 426-ТКГ-16-М1-0/20-4-2трубчастий

	145. 
	теплообмінник 800-ТНК-16-М1-0/25-4-6

	146. 
	Силова ел. збірка(ТП пр. Конституції,44)

	147. 
	Насос К-80-50(ТП вул. Менделєєва,12а)


4
	148. 
	Тех. трубопровід вул. Нікоп. 42 Lтрас-245,0 п.м

	149. 
	Трубопр. L-207п.м. и зап. арм. вул. Тульська, 2А

	150. 
	шафа контакторнаТЭФ-0140Р

	151. 
	Лічильник активної енергії І-672.

	152. 
	водопідігрівач Д-325*4000-12секцій

	153. 
	водопідігрівач Д-273*2000-8секцій

	154. 
	Агрегат насосний 10-НД6*1

	155. 
	Агрегат насосний 10-НД6*1

	156. 
	Агрегат насосний 10-НД6*1

	157. 
	Бак деаераторний У-30м3

	158. 
	Бак деаераторний У-30м3

	159. 
	Щит управління насосами(ТП вул. Нікопольська,42а)

	160. 
	Щит ЩО-7(ТП вул. Нікопольська,42а)

	161. 
	щит розподільчий (ТП вул. Тульська, 2а)

	162. 
	шафа контакторна (ТП вул. Тульська, 2а)

	163. 
	Ввідно-розподільний пристрій

	164. 
	Лічильник активної енергії

	165. 
	теплообмінник швидкісний 273х4000(12секцій)

	166. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	167. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	168. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	169. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	170. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	171. 
	котел водогрійний ПН-18(ТП вул. Тульська, 2а)

	172. 
	Агрегат насосний 10-НД6х1(ТП вул. Тульська, 2а)

	173. 
	Лічильник активної енергії І-672

	174. 
	т/траса от ТК-32а до ж/д. вул. Ухтомського, 21

	175. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	176. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	177. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	178. 
	Обладнання для створення вимірювального пристрою

	179. 
	Гараж Б-1 вул.Тритузна,1/108

	180. 
	Уч. ЦПП (адмін. Будівля вул.Тритузна,168) (2498,0 м2)

	181. 
	Кузня по вул. Тритузна,168

	182. 
	ЦТП пр.В.Стуса,2Т (156,3 м2)

	183. 
	Теплопункт вул.Звенігородська, 28а (162,5 м2)

	184. 
	Теплопункт вул.С.Слісаренка, 12а (155,3 м2)

	185. 
	Теплопункт вул.Костромська, 16а,(509,5 м2)

	186. 
	Насосна вул.Айвазовського, 11а(158,5 м2)

	187. 
	Теплопункт вул.Сємашка, 19а,(217,4 м2)

	188. 
	Насосна вул.Цементна, 2а(НС № 2)(467,5 м2)

	189. 
	Теплопункт вул.Глаголєва, 27а,(265,3 м2)

	190. 
	Теплопункт № 6, пр.В.Стуса, 29а (264,4 м2)

	191. 
	Теплопункт вул.Бурхана,5а,(151,7 м2)

	192. 
	Теплопункт вул.Ніколенка, 7а,(169,3 м2)

	193. 
	Теплопункт вул.Звенигородська, 29а (155,3 м2)

	194. 
	Теплопункт вул.Айвазовського,39б,(309,2 м2)

	195. 
	Теплопункт пров.Гайдамацький,7в (265,4 м2)

	196. 
	Гараж Б-1 вул.Заводська, 2а

	197. 
	Майстерня А-1(15,6 м2)

	198. 
	Майстерня Д-1(21,7 м2)

	199. 
	Склад М-1,(25,2 м2)

	200. 
	Котельня по вул.Дальня,22а


5
	201. 
	Майстерня Ж-1 вул.Дальня,22а

	202. 
	Сторожка З-1 вул.Дальня,22а

	203. 
	Гараж І-1 вул.Дальня,22а

	204. 
	ТП(вбудов)вул.Дальня,22а,(373,2 м2)

	205. 
	Котельня по вул.Народна,19(115,2 м2)

	206. 
	Котельня по вул.Колеусівська,26(314,4 м2)

	207. 
	Контора Б-1(64,2 м2)

	208. 
	Майстерня В-1(210,7 м2)

	209. 
	Майстерня Г-1(93,5 м2)

	210. 
	Склад К-1,(5,8 м2)

	211. 
	Склад Л-1,(221,1 м2)

	212. 
	Приміщення котельні 5-та лік. S-85,7м2(359,4 м2)

	213. 
	Топочна пр.Ювілейний, 43А,(6,0 м2)

	214. 
	Топочна пр.Ювілейний, 45А,(5,8 м2)

	215. 
	Топочна пр.Ювілейний, 47А,(7,0 м2)

	216. 
	Топочна пр.Ювілейний, 49А,(7,7 м2)

	217. 
	Топочна пр.Ювілейний, 53А,(7,4 м2)

	218. 
	Топочна пр.Ювілейний, 57А,(7,5 м2)

	219. 
	Топочна пр.Ювілейний, 59А,(7,1 м2)

	220. 
	Топочна пр.Ювілейний, 65А,(7,6 м2)

	221. 
	Топочна пр.Ювілейний, 69А,(7,1 м2)

	222. 
	Топочна пр.Ювілейний, 71А,(6,2 м2)

	223. 
	Теплопункт 56 кв. (б/перед.),(296,8 м2)

	224. 
	Будівля котельні 7міс.лік,вул.Слісар.,3Т(219,4 м2)

	225. 
	Котельня по пр.Ювілейний,57

	226. 
	Хлорна 7-ма лікарня (16,8м2)

	227. 
	Будівля котельні з облад. 6-та лікарня(125,7 м2)

	228. 
	Скл. прим..7-а лік.(розд.та кладова) (2,8м2)

	229. 
	Газорозпод.пункт 7-а лікарня (9,8м2)

	230. 
	Станція тепло-водопостач.ЦТП-10-1,пр.Поб,69а (368,4м2)

	231. 
	Теплопункт 4мкр.№2, пр. Металургів 84-Т,(536,1 м2)

	232. 
	Насосна станція 10мкр.пр. Героїв АТО,7-Т(26,4 м2)

	233. 
	Теплопункт 11мкр.по вул.40р. Перем.,7-Т,(519,6 м2)

	234. 
	Насосна станція 2мкр.пр.Металургів,40-Т(44,8 м2)

	235. 
	Теплопункт 5мкр.№1 пр.Др. Народів,61-Т,(520,1 м2)

	236. 
	Теплопункт 4мкр.№ 1 пр.Металургів,76-Т,(529,8 м2)

	237. 
	Теплопункт 9мкр.№ 1 пр.Наддніпр.,1-Т(134,7 м2)

	238. 
	Гараж на5маш. з майст.вул.40р.Перем.,3а (255,2 м2)

	239. 
	Теплопункт б-р Будівельн.,10(НС-11мкр.),(208,4 м2)

	240. 
	Склад.приміщення в 11мкр.та майстер.(328,7 м2)

	241. 
	Теплопункт 9мкр.№ 2 пр.Перемоги,7-Т,(133,3 м2)

	242. 
	Теплопункт 10мкр.пр.Героїв АТО,13-Т(116,3 м2)

	243. 
	Теплопункт 1мкр.б-р.Будівельників,26б,(722,8 м2)

	244. 
	Теплопункт 3мкр.,б-р.Будівельників 23-Т,(536,9 м2)

	245. 
	ТП 2мкр. пр.метал. №10-Т,(532,5 м2)

	246. 
	Теплопункт 5мкр.№2 пр.Др.Народів 73-Т,(450,3 м2)

	247. 
	НС 1мкр. вул. Харківська,63а(82,8 м2)

	248. 
	Насосна станція-2 .пр.Наддніпрян.,18б(26,8 м2)

	249. 
	Рем.-механічний комп. вул.Долматова,20Б(2478,0 м2)

	250. 
	Теплопункт вул.Алтайська,5а,(206,4 м2)

	251. 
	Теплопункт вул.Миру,19а,(183,6 м2)

	252. 
	Теплопункт пр.Свободи,76а (190,4 м2)

	253. 
	Теплопункт пр.Аношкіна,103а,(155,2 м2)


6
	254. 
	Теплопункт вул.8 Березня, 29а,(287,4 м2)

	255. 
	Теплопункт вул.М.Лисенка,18а (536,2 м2)

	256. 
	Теплопункт вул.Долматова,9а,(52,8 м2)

	257. 
	Мережева насосна станція №1 вул.Миру,9а(262,4 м2)

	258. 
	Теплопункт вул.М.Лисенка, 67а (384,4 м2)

	259. 
	Гараж Б-1 вул.М.Лисенка,67а

	260. 
	Теплопункт вул.8 Березня, 34а (55 кв.),(119,4 м2)

	261. 
	Сторожка Г-2 по вул.Тритузна,168,(33,5 м2)

	262. 
	Слісарня майстерня

	263. 
	Інструментальна майстерня.

	264. 
	Лівоб.кот. вул.Індустріальна,2 (5673,3 м2).

	265. 
	Шафа книжкова

	266. 
	Стіл двотумбовий

	267. 
	Холодильник "Днепр"

	268. 
	Стіл письмовий двотумбовий 

	269. 
	Меблевий комплект для офісу

	270. 
	Стіл письмовий кутовий

	271. 
	Набір меблів

	272. 
	Холодильник "Норд"

	273. 
	Дорфон

	274. 
	Стіл письмовий 

	275. 
	Холодильник fa 1250

	276. 
	Холодильник fa 1200

	277. 
	Стіл двотумбовий СТ 251

	278. 
	Стіл однотумбовий СТ 148

	279. 
	Стіл 2-х тумбовий

	280. 
	Стіл 2-х тумбовий  СТ 251

	281. 
	Стіл 2-х тумбовий СТ 251

	282. 
	Стіл 2-х тумбовий СТ 251

	283. 
	Стіл комп'ютерний СК 135

	284. 
	Стіл комп'ютерний СК 135

	285. 
	Стіл комп'ютерний СК 135

	286. 
	Стіл комп'ютерний СК 135

	287. 
	шафа дводверна

	288. 
	шафа дводверна

	289. 
	шафа дводверна

	290. 
	шафа на три двері

	291. 
	шафа на три двері Ш 2-115

	292. 
	шафа на три двері Ш2-115

	293. 
	шафа на три двері Ш2-113

	294. 
	Стіл однотумбовий СТ 148

	295. 
	Стіл однотумбовий СТ 149

	296. 
	Стіл письмовий  2-х тумб.(каб.юриста)

	297. 
	Стіл письмовий однотумб.

	298. 
	Стіл однотумбовий

	299. 
	Стіл 1 тумбовий

	300. 
	Стіл 1 тумбовий

	301. 
	Стіл 1 тумбовий

	302. 
	Стіл 1 тумбовий

	303. 
	Стіл 1 тумбовий

	304. 
	Стіл 1 тумбовий

	305. 
	Пенал

	306. 
	Пенал


7
	307. 
	Пенал

	308. 
	Пенал

	309. 
	Пенал

	310. 
	Полиця навісна 

	311. 
	Полиця навісна 

	312. 
	Полиця навісна 

	313. 
	Полиця навісна 

	314. 
	Полиця навісна 

	315. 
	Полиця навісна 

	316. 
	Полиця навісна 

	317. 
	Полиця навісна 

	318. 
	Полиця навісна 

	319. 
	Полиця навісна 

	320. 
	Полиця навісна 

	321. 
	Полиця навісна 

	322. 
	Стілець

	323. 
	Стілець

	324. 
	Стілець

	325. 
	Стілець

	326. 
	Стілець

	327. 
	Стілець

	328. 
	Стілець

	329. 
	Стілець

	330. 
	Стілець

	331. 
	Стілець

	332. 
	Стілець

	333. 
	Стілець

	334. 
	Стілець

	335. 
	Стілець

	336. 
	Стілець

	337. 
	Стілець

	338. 
	Стілець

	339. 
	Стілець

	340. 
	Стілець

	341. 
	Стілець

	342. 
	Стілець

	343. 
	Стілець

	344. 
	Стілець

	345. 
	Стілець

	346. 
	Стілець

	347. 
	Стілець

	348. 
	Стілець

	349. 
	Стілець

	350. 
	Стілець

	351. 
	Стілець

	352. 
	Стілець

	353. 
	Стілець

	354. 
	Стілець

	355. 
	Стілець

	356. 
	Гардероб R21S

	357. 
	Контейнер С10

	358. 
	Стіл ST 09

	359. 
	Стіл ST 10


8
	360. 
	Стіл ST 13

	361. 
	шафа R 20

	362. 
	шафа R 30/1

	363. 
	шафа R 40

	364. 
	Набір м’яких мебелів (от маг.Лотос)

	365. 
	стінка

	366. 
	шафа на три двері

	367. 
	Холодильник "Днепр"

	368. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	369. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	370. 
	шафа книжкова

	371. 
	шафа книжкова

	372. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	373. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	374. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	375. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	376. 
	шафа для книг

	377. 
	шафа для книг

	378. 
	шафа для книг

	379. 
	шафа для книг

	380. 
	шафа для книг

	381. 
	Пропускной механизм

	382. 
	шафа для зберіг.документів

	383. 
	шафа для суконь

	384. 
	шафа дводверна

	385. 
	шафа для суконь

	386. 
	шафа для суконь

	387. 
	Комод

	388. 
	Холодильник "Днепр 2м"

	389. 
	набір меблів

	390. 
	комплект меблів

	391. 
	комплект меблів

	392. 
	кондиціонер настінний Gorenje

	393. 
	кондиціонер  настінний Wild Wind CS-9HP

	394. 
	кондиціонер  настінний Wild Wind CS-9HP

	395. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	396. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	397. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	398. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	399. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	400. 
	кондиціонер  настінний ST ST-07HRL

	401. 
	книжкова шафа

	402. 
	книжкова шафа

	403. 
	шафа для одягу

	404. 
	книжкова шафа

	405. 
	книжкова шафа

	406. 
	книжкова шафа


	407. 
	книжкова шафа

	408. 
	книжкова шафа

	409. 
	шафа для одягу

	410. 
	Телефон NOKIA 2126

	411. 
	Телефон NOKIA 2126

	412. 
	Стіл письмовий кутовий


9
	413. 
	Стіл письмовий кутовий

	414. 
	Стіл керівника з приставкою

	415. 
	Стіл офісний

	416. 
	Стіл офісний

	417. 
	Стіл офісний

	418. 
	Стіл офісний

	419. 
	Стіл офісний

	420. 
	Стіл офісний

	421. 
	Стіл офісний

	422. 
	Стійка відвідувача

	423. 
	Стійка відвідувача

	424. 
	Стійка оператора

	425. 
	Стійка оператора

	426. 
	Стійка оператора

	427. 
	Стійка оператора

	428. 
	Тумба

	429. 
	Шафа

	430. 
	крісло Амбасадор

	431. 
	стелаж

	432. 
	Стіл комп.

	433. 
	Стілець офис.

	434. 
	шафа

	435. 
	Холодильник ООО 'Искра'

	436. 
	Комплект меблів

	437. 
	Комплект меблів

	438. 
	кондиціонер Leberg

	439. 
	кондиціонер Leberg

	440. 
	шафа.

	441. 
	Сервант

	442. 
	шафа платтяна 2-хдверна

	443. 
	шафа

	444. 
	шафа

	445. 
	шафа

	446. 
	радіотелефон Samsung #500

	447. 
	радіотелефон Samsung #500

	448. 
	Телефакс (A4) КХ9FP343

	449. 
	радіотелефон SAMSUNG

	450. 
	вертикально-фрезерний верстат 6Р-12

	451. 
	Радіально-свердлувальний верстат 2А-58У

	452. 
	токарний верстат

	453. 
	верстат вертикальний на 2-й насосной

	454. 
	Прибор-микрометр

	455. 
	Верстат трубогнуття

	456. 
	молот для кування

	457. 
	Горизонтально-розточувальний верстат

	458. 
	Кран-балка

	459. 
	Верстат карусельний 1510

	460. 
	Ножиці-гільйотина

	461. 
	Горн ковальський (вул.Петровского)

	462. 
	Трубогиб ТГМ-2

	463. 
	Трубогиб ТГМ-1

	464. 
	Відрізний ножівковий верстат

	465. 
	Зварювальний  апарат


10
	466. 
	Зварювальний  апарат

	467. 
	верстат токарний 1М63

	468. 
	верстат токарний 1М63

	469. 
	верстат вертикально-свердлильний 2Н125

	470. 
	Вальцегібочний  верстат 2И222Б

	471. 
	Верстат різьбонарізний

	472. 
	Верстат прес-рубочний АЗ6222

	473. 
	верстат строгальний7Д36

	474. 
	верстат вертикально-фрезерний 6М12П

	475. 
	Внутрішньоплощадкові мережі водопроводу і каналізації

	476. 
	Зварювальний  випрямляч ВДГ-303-2У3

	477. 
	Реостат баластний РБ-302 У-2

	478. 
	Дрель GSD 13 RE

	479. 
	Перфоратор GBH 3-28E

	480. 
	Кутова  шлиф. машина GWS 20-230 JH

	481. 
	Кутова  шлиф. машина GWS 8-125 JH

	482. 
	Токарно-гвинторізний верстат   1К625

	483. 
	Тепловодолічильник ультразвуковий двохканальний

	484. 
	К-т апаратури акустико-кореляц. течешукача

	485. 
	К-т апаратури акустико-кореляц. течешукача,ремонт

	486. 
	Комплект трасопошуковий "Успіх"

	487. 
	Інвертор Техніка 170

	488. 
	Відбійний молоток Bosch GSH11E

	489. 
	Бензопила STIHL MS 181

	490. 
	Мотокоса STIHL FS 87

	491. 
	Зварювальний  апарат

	492. 
	Пристрій обдирання металшлака

	493. 
	Теплообмінник 2002-10788

	494. 
	Механізм тяговий монтажний МТМ 3,0

	495. 
	Верстак для ремонта засувок

	496. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	497. 
	лічильник води Meistream Plus 50/50

	498. 
	Електричний тельфер вантаж.-1тн

	499. 
	Інвертор звар. АТОМ

	500. 
	Перфоратор Дніпро 

	501. 
	Інвертор зварювальний  ССВА 27П

	502. 
	Електродвигун АО41-4 1,7квт1420об/м

	503. 
	Електродвигун АО41-4 1,7квт1420об/м

	504. 
	Радіостанція  Лен

	505. 
	Радіостанція Моторола GM 360

	506. 
	Радіостанція Моторола GM 360

	507. 
	Радіостанція Моторола GM 360

	508. 
	Радіостанція Моторола GM 360

	509. 
	Радіостанція ЛЕН

	510. 
	Радіостанція Моторола GM 360

	511. 
	Комп'ютер DiaWest MEDIA CENTER

	512. 
	Шафа на дві двері

	513. 
	Прес гідравлічний

	514. 
	Принтер Xerox Phazer 3117

	515. 
	лічильник "Дельта" 8010-06 200050

	516. 
	лічильник "Дельта" 8010-06 200051

	517. 
	Трансформатор НОМ 6 200052

	518. 
	Трансформатор НОМ 6 200052


11
	519. 
	Трансформатор НОМ 6 200052

	520. 
	Трансформатор ТПЛ 200/5 200053

	521. 
	Трансформатор ТПЛ 200/5 200053

	522. 
	Радіостанція 1Р -21

	523. 
	Індикатор  ИДО-05

	524. 
	Телекомунікаційна мережа

	525. 
	Радіостанція РУТА-ВС

	526. 
	Радіостанція РУТА-ВС

	527. 
	Радіостанція РУТА-ВС

	528. 
	Радіостанція РУТА-ВС

	529. 
	Радіостанція РУТА-ВС

	530. 
	Трансформатор

	531. 
	Трансформатор

	532. 
	Ноутбук Lenovo

	533. 
	Ноутбук Lenovo

	534. 
	Радіостанція

	535. 
	Радіостанція

	536. 
	Радіостанція

	537. 
	Електрогенератор FIRMAN

	538. 
	Радіостанція 1Р-21В-Соната-27

	539. 
	Радіостанція Льон-Соната -7

	540. 
	Радіостанція Льон-Соната-15

	541. 
	Радіостанція 1Р-21-Б3-Соната-1

	542. 
	Радіостанція Льон-Соната-29

	543. 
	Радіостанція Льон-Соната 12

	544. 
	Радіостанція Льон-Б Соната 9

	545. 
	Радіостанція 1Р 2113

	546. 
	Радіостанція

	547. 
	Радіостанція "Лен" Соната 20

	548. 
	Радіостанція 1Р-218

	549. 
	Радіостанція

	550. 
	Радіостанція Лен-Б Соната-19

	551. 
	Радіостанція ЛЕН

	552. 
	Пристрій для перенесення інформації

	553. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	554. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	555. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	556. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	557. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	558. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	559. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	560. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	561. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	562. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	563. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	564. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	565. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	566. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	567. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	568. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	569. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	570. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	571. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм


12
	572. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	573. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	574. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	575. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	576. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	577. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	578. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	579. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	580. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	581. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	582. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	583. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	584. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	585. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	586. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	587. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	588. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	589. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	590. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	591. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	592. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	593. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	594. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	595. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	596. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	597. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	598. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	599. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	600. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	601. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	602. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	603. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	604. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	605. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	606. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	607. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	608. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	609. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	610. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	611. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	612. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	613. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	614. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	615. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	616. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	617. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	618. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	619. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	620. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	621. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	622. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	623. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	624. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм


13
	625. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	626. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	627. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	628. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	629. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	630. 
	Насос С-3-250

	631. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	632. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	633. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	634. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	635. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	636. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	637. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	638. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	639. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	640. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	641. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	642. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	643. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	644. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	645. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	646. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	647. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	648. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	649. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	650. 
	Електропривід РЭН-15

	651. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	652. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	653. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	654. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	655. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	656. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	657. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	658. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	659. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	660. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	661. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	662. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	663. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	664. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	665. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	666. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	667. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	668. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	669. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	670. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	671. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	672. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	673. 
	Т/траса от КГМ-25 до д/с 34(161,24п/м)

	674. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	675. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	676. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	677. 
	мережі ЦО и ГВС,Гайдамацька (ТП 1мкр.)


14
	678. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	679. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	680. 
	Т/траса от маг.№ 15 вул.Звенигородська,43(156п/м)

	681. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	682. 
	Маг.мережі ст.Тритузна Ду=500мм(горстрой)

	683. 
	Теплоф.магістраль на пос.ДДГЭС вул.Заводська

	684. 
	Теплоф.магістраль до 4нас.ст.Тритузна

	685. 
	Т/мережі к м-р вул.Семашко ( 740п/м)

	686. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	687. 
	Т/мережі от ГВК ПХЗ вул.Портова( 840п/м)

	688. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	689. 
	Т/мережі по вул.Портова от ГКВ ПХЗ(318п/м)

	690. 
	Нар.т/мережі от Енерг.техн.вул. Освітня (543п/м)

	691. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	692. 
	Т/траса от Горпромторга вул.Глаголєва,26(80п/м)

	693. 
	Т/траса от ЦТП пр.В.Стуса(от ПХЗ)

	694. 
	Т/траса ЦО и ГВС вул.Звенигородська,39(от ЖСК Мир)

	695. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	696. 
	Вн/квартальні мережі до ж/б Мальовнича.(1966п/м)

	697. 
	Вн/кв.т/траса вул.М.Грушевського,16а,Стасова,72

	698. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	699. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	700. 
	Вн/кв.мережі вул.Освітня,вул.Енергетиків

	701. 
	Т/траса от Горпромт.маг№8 вул.М.Грушевського

	702. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	703. 
	мережі ц/о вул.Ніжинська (от ЖЭУ-3)

	704. 
	Т/мережі ГВС вул.Глаголєва(ТП 1мкр.ЖЭУ№ 6)

	705. 
	Т/мережі ГВС вул.Глаголєва(ТП 1мкр.ЖЭУ№ 6) к инв.№153

	706. 
	Насос К80/50/200(ТП вул.Глаголєва,27а)

	707. 
	Т/траса вул.Костромська-Ніколенко(1114п/м)

	708. 
	Зварювальний  полуавтомат-випрямлячА-1197р

	709. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	710. 
	Т/траса вул.М.Грушевського,26а

	711. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	712. 
	Холодильник Дніпро-2М

	713. 
	Т/траса ЦО вул.Дніпробудівська,7

	714. 
	Насос "Гном 25/20"

	715. 
	Вн/кв.мережі ЦТП вул.Айвазовського,39

	716. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	717. 
	мережі ЦО вул.Курська,60(140п/м)от коопер.36

	718. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	719. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	720. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	721. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	722. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	723. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	724. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	725. 
	мережі ЦО пр-т Т.Шевченка,53,55(316и 518п/м)

	726. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	727. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	728. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	729. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	730. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


15
	731. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	732. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	733. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	734. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	735. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	736. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	737. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	738. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	739. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	740. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	741. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	742. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	743. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	744. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	745. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	746. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	747. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	748. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	749. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	750. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	751. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	752. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	753. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	754. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	755. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	756. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	757. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	758. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	759. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	760. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	761. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	762. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	763. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	764. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	765. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	766. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	767. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	768. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	769. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	770. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	771. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	772. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	773. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	774. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	775. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	776. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	777. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	778. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	779. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	780. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	781. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	782. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	783. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


16
	784. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	785. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	786. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	787. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	788. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	789. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	790. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	791. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	792. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	793. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	794. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	795. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	796. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	797. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	798. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	799. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	800. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	801. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	802. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	803. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	804. 
	Течішукач від Верхньодніпровського підприємства Теплових мереж

	805. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	806. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	807. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	808. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	809. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	810. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	811. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	812. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	813. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	814. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн


	815. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	816. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	817. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	818. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	819. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	820. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	821. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	822. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	823. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	824. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	825. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	826. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	827. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	828. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	829. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	830. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	831. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	832. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	833. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	834. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	835. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	836. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн


17
	837. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	838. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	839. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	840. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	841. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	842. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	843. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	844. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	845. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	846. 
	трубопровід Ф=820,L=100 п.м.

	847. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	848. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	849. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	850. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	851. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	852. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	853. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	854. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	855. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	856. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	857. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	858. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	859. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	860. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	861. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	862. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	863. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	864. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	865. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	866. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	867. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	868. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	869. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	870. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	871. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	872. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	873. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	874. 
	Т/траса вул.Освітня,29 СШ№ 26(163п/м)

	875. 
	Т/траса вул.Звенигородська,26(31,5п/м)

	876. 
	Т/траса вул.Освітня,19 СШ№ 33(36п/м)

	877. 
	Т/траса вул. С.Слісаренка,3 7-я міськ.лік.(144п/м)

	878. 
	Т/траса вул.Привітна,162 СШ№ 35(59п/м)

	879. 
	Т/траса вул.Братська,4 СШ№ 23(18п/м)

	880. 
	Т/траса ДДХШ (29п/м)

	881. 
	Т/траса вул. С.Слісаренка,5 ДЮСШ 4(95п/м)

	882. 
	Т/траса вул.Звенигородська,42 СШ№ 13(29п/м)

	883. 
	Т/траса вул. С.Слісаренка,34 ф-л ДЮСШ 4(28п/м)

	884. 
	Т/траса вул.Звенигородська ( 26,5п/м)

	885. 
	Т/траса вул.Глаголєва,22 ( 38п/м)

	886. 
	Т/траса СШ № 4 (19п/м)

	887. 
	Т/траса вул.Глаголєва,21 СШ№ 22(74п/м)

	888. 
	Т/траса Гайдамацька,35 СШ№ 22(14п/м)

	889. 
	Т/траса вул.Ніжинська,7 СШ№ 7(93п/м)


18
	890. 
	Т/траса вул.Звенигородська,31 СШ№ 18(86п/м)

	891. 
	Т/траса от КГМ-25 до гуртожитка вул.Енергетиків,32

	892. 
	Т/траса вул.Д.Яворницького,28 ДЮСШ № 2(66п/м)

	893. 
	Т/траса вул.Павловська,82( 28,5п/м)

	894. 
	Т/траса Дитяча міськлікарня(342,5п/м)

	895. 
	Т/траса вул.Звенигородська,35 СДУ-70(23п/м)

	896. 
	Т/траса вул.Звенигородська,36а,Псих.лік.(14п/м)

	897. 
	Т/траса отТК-1до ДУ-81 вул.Освітня,32(78п/м)

	898. 
	Т/траса вул.Звенигородська,29 от ТК-1доДУ№ 73(41п/м)

	899. 
	Т/траса вул. С.Слісаренка,26,Ду № 76(48п/м)

	900. 
	Т/траса вул.М.Грушевського,23(34,1п/м)

	901. 
	Т/траса пр.Аношкіна,22(27,5п/м)

	902. 
	Огорожа із залізобетонних плит(15шт.) вул. Айвазовського

	903. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,33(201п/м)

	904. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,35(117п/м)

	905. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,41(228п/м)

	906. 
	Т/мережа вул.Костромська,14(55,5п/м)

	907. 
	Т/мережа вул.Оніщенко,17(16/65п/м).

	908. 
	Т/мережа вул. С.Слісаренка,17(452/467п/м)

	909. 
	Т/мережа вул.Й.Манаєнкова,10(46п/м)

	910. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,9

	911. 
	Т/мережа вул.Стасова,72

	912. 
	Т/траса вул. С.Слісаренка,30 СШ № 12(51п/м)

	913. 
	Т/траса Дит/сад № 54 (22п/м)

	914. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 4кв

	915. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 5кв

	916. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 9кв

	917. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 10кв

	918. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 12кв

	919. 
	Внутрішньоквартальні тепломережі ГЭС 12а кв

	920. 
	Т/мережа вул.Дніпробудівська,11(197п/м)

	921. 
	Т/мережа вул.Дніпробудівська,13(81п/м)

	922. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,1(153п/м) Ду=89мм

	923. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,5(116п/м)

	924. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,7(120п/м)

	925. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,9(123п/м)

	926. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,11(152п/м)

	927. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,13(108п/м)

	928. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,15(124п/м)

	929. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,17(28п/м)

	930. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,19(84п/м)

	931. 
	Т/мережа вул.Айвазовського,21(47п/м)

	932. 
	Т/мережа вул.Ніжинська,8(112п/м)

	933. 
	Т/мережа вул.Ніжинська,10(125п/м)

	934. 
	Т/мережа вул.Ніжинська,14(107п/м)

	935. 
	Т/мережа вул.Д.Яворницького,1(111п/м)-Ду=57мм

	936. 
	Т/мережа вул.Д.Яворницького,2(70п/м)-Ду=57мм

	937. 
	Т/мережа вул.Д.Яворницького,3(119п/м)

	938. 
	Т/мережа вул.Й.Манаєнкова,9(17п/м)-Ду=57мм

	939. 
	Т/мережа вул.Й.Манаєнкова,14(87п/м)-Ду=57мм

	940. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,7а(81п/м)-Ду=108мм

	941. 
	Т/мережа от СКГ до Дніпробудівська,27,31(217п/м)

	942. 
	Т/мережа пр.В.Стуса,15а,15б(142п/м)


19
	943. 
	Т/мережа пр.В.Стуса,17,17а,19(224п/м)

	944. 
	Т/мережа пр.В.Стуса,2а,2б,2в(82п/м)

	945. 
	Т/мережа от ТК-2 до ТПвул.Семашко(229п/м)

	946. 
	Т/мережа от ТП до вул.Семашко,2,4,6(273,5п/м)

	947. 
	Т/мережі вул.Васильєвська, 124 А Lтр.-1069,0п.м

	948. 
	трубопровід в ТП вул.Васильєвська,124 Lтр.-398,0п.м

	949. 
	металева клітка для баллонів пропану

	950. 
	Водогрійний бак Novatec 100л

	951. 
	Мотопомпа WB 30 XT - DR

	952. 
	Ворота метал. ТП Айваз.,39

	953. 
	Ворота метал. ТП Айваз.,39

	954. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-38

	955. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-39

	956. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-40

	957. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-41

	958. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-42

	959. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-43

	960. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-44

	961. 
	Стілець ИСО чорний тканина С-45

	962. 
	Пенал Борис орех

	963. 
	Автом.уст-ка охорон. сигнал.ТП вул.Гайдамацька 7

	964. 
	Автом.установка охорон.сигнал. ТП вул.Звенигородська,29а

	965. 
	Автом.установка охорон. сигнал.ТП вул. С.Слісаренка,12а

	966. 
	Бензопила MS 181

	967. 
	Т/траса от ТК-1 до КДДЗ № 8 (30м)

	968. 
	Охоронна сигн. ТРП вул.Айвазовського,11а

	969. 
	Охоронна сигн. ТРП вул.Ніколенка,7а

	970. 
	Охоронна сигн. ТРП вул.Семашко,19а

	971. 
	Бак - водогрійний

	972. 
	Реконструкція теплотраси d500мм нижньої зони НС№2

	973. 
	Т/мережа вул.Північна (695п/м)

	974. 
	Щіти розподільчі- НС № 2вул.Північна

	975. 
	Насос 2К(дренажний)-НС№ 2вул.Північна

	976. 
	прилади:водонагр.,трубопров.-НС№ 2вул.Північна

	977. 
	Теплообмінник Ду=325мм-3секц.(ТПвул.Айвазовського,39

	978. 
	Електротельфер Q-3,2т.НС-2вул.Північна

	979. 
	Теплообмінник Ду=325мм-16секц.(ТПвул.Глаголєва,27а)

	980. 
	Бак акумуляторний 25м3

	981. 
	Теплообмінник Ду=325мм-16секц.(ТП№6пр.В.Стуса)

	982. 
	Теплообмінники Ду=273мм-8секц.(ТПвул.Горького-Нікол.)

	983. 
	Щіти розподільчі(ТПвул.Єрмака,25)

	984. 
	Щіти распред.(ТПвул.Горького-Ніколенка,9)

	985. 
	Комунікаційні мережі 5мкр

	986. 
	Теплообмінник Ду=325мм-3секц.(ТПвул.Айвазовського,39)

	987. 
	прилади для контр.и рег.техпроцесу(1шт).

	988. 
	Теплообмінник Ду=325мм-16секц.(ТПпер.Гайдамацька)

	989. 
	лічильник рідини Sensus PolluTherm DN25

	990. 
	лічильник рідини Sensus M-T Qn 6.0

	991. 
	лічильник тепла Sensus PolluTherm

	992. 
	Теплолічильник СВТУ1 1Т(М2) РУ-50

	993. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	994. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	995. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм


20
	996. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	997. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	998. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	999. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1000. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1001. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1002. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1003. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1004. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1005. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1006. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1007. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1008. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1009. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1010. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1011. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1012. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1013. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1014. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1015. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1016. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1017. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1018. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Т.Шевченка, 37

	1019. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Т.Шевченка, 41

	1020. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Й.Манаєнкова, 12

	1021. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Й.Манаєнкова, 14.

	1022. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. М.Грушевського, 18/23

	1023. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Звенигородська, 41

	1024. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 6

	1025. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 8

	1026. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 10

	1027. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 12а

	1028. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 14

	1029. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Каштанів, 2/22

	1030. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 24/1

	1031. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Квітів, 11

	1032. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Стасова, 72

	1033. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Енергетиків, 30

	1034. 
	Зас. об. сп. т/ен вул. Мальовнича,10

	1035. 
	Зас. обл. сп. т/ен вул. Мальовнича, 12/33

	1036. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Костромська, 7

	1037. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. Дніпробудівська, 7

	1038. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Квітів, 14

	1039. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. Звенігородська, 38

	1040. 
	Засіб обліку споживання т/енвул. Айвазовського, 37

	1041. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. С.Слісаренка, 18а

	1042. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Ніколенка, 8а

	1043. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт В.Стуса, 29

	1044. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Глаголєва, 35/11


	1045. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Грушевського, 17

	1046. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Яворницького, 26

	1047. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. Звенігородська, 8

	1048. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт В.Стуса, 33


21
	1049. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Каштанів, 5

	1050. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. Звенігородська, 37

	1051. 
	Засіб обл. споживання т/ен вул. Звенігородська, 37

	1052. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Аношкіна, 7а

	1053. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Аношкіна, 7б

	1054. 
	Генератор Firman

	1055. 
	лічильник теплової енергії вул.Грушевського,20

	1056. 
	Т/траса вул.Глаголєва,19,Д/к № 18(41п/м)

	1057. 
	Т/траса вул.Сурська,174а,Д/к № 39(282п/м)

	1058. 
	Т/траса вул.Братська,15,Д/к№ 15(85п/м)

	1059. 
	Т/траса вул.Братська,4,6(125п/м)

	1060. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,47,49(70п/м)

	1061. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,43,45(263п/м)

	1062. 
	Т/траса вул.Й.Манаєнкова,12(7п/м)

	1063. 
	Т/траса вул.Й.Манаєнкова,7,10(46п/м)

	1064. 
	Т/траса вул.Й.Манаєнкова,1-8(210п/м)

	1065. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,37,39(176,5п/м)

	1066. 
	Т/тр.Костромська,4-12,6а,8а,10а(333,5п/м)

	1067. 
	Повітряна траса ГВП

	1068. 
	Т/траса вул.Кармелюка,9(59п/м)

	1069. 
	Т/траса вул.Дніпробудівська,3а(79,5п/м)

	1070. 
	Т/траса вул.Каштанов,23,Д/к№ 3(56п/м)

	1071. 
	Комп'ютер IBM M2-300SM44

	1072. 
	Комп'ютер IBM M2-300

	1073. 
	Комп'ютер IBM M2-300

	1074. 
	Комп'ютер TDK-Quin-80

	1075. 
	Комп'ютер Celeron 500/6via 90/Dimm

	1076. 
	Комп'ютер Celeron 600/6 BIM/DIMM

	1077. 
	Комп'ютер Duron 750/7HIA/DIMM

	1078. 
	Комп'ютер ПК Duron700/7

	1079. 
	Комп'ютер AMD k7 Duron650/7BJA

	1080. 
	Системний блок Duron 800

	1081. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/256/80/SVGA

	1082. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/256/80/SVGA

	1083. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/256/80/SVGA

	1084. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/256/80/SVGA

	1085. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/256/80/SVGA

	1086. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/512/80/SVGA

	1087. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (CD 331/P4M800/512/80/SVGA

	1088. 
	Комп'ютер DiaW BASE I (B430/i945G/1024/250/SVGA

	1089. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1090. 
	Монітор Самтрон 56 Е.

	1091. 
	Комп'ютер Duron 800.

	1092. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1093. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1094. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1095. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1096. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1097. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1098. 
	Монітор LG 17'' FLATRON Ez T 750 PH

	1099. 
	Факс Раnasonic KX-FT 988 UA-B

	1100. 
	Принтер лазерн. НР 1018 А4

	1101. 
	Принтер лазерн. НР 1018 А4


22
	1102. 
	Принтер HP LJ101

	1103. 
	Принтер лазерний CANON L BP-2900

	1104. 
	Принтер лазерний CANON L BP-2900

	1105. 
	Принтер лазерний CANON L BP-2900

	1106. 
	Системний блок С2D E 4500/2GB

	1107. 
	Копіювальний цифровий апарат TOSHIBA

	1108. 
	Копіювальний цифровий апарат TOSHIBA

	1109. 
	ПК Celeron-400 з принтером Epson LX-300

	1110. 
	Комп'ютер Duron 800

	1111. 
	Принтер Epson

	1112. 
	Комп'ютер 8001009

	1113. 
	Комп'ютер Celeron-800

	1114. 
	Комп'ютер Celeron-800

	1115. 
	Комп'ютер Samtron 56E

	1116. 
	Комп'ютер DiaWest P- Exe 3000

	1117. 
	Комп'ютер DiaWest P- Exe 3000

	1118. 
	Монітор LG 17

	1119. 
	Монітор LG 17

	1120. 
	Комп'ютер DiaWest P- Exe 3000

	1121. 
	Комп'ютер DiaWest P- Exe 3000

	1122. 
	Комп'ютер DiaWest P- Exe 3000

	1123. 
	Монітор LG 17

	1124. 
	Монітор LG 17

	1125. 
	Монітор LG 17

	1126. 
	Принтер лазерний HP LaserJet 1018

	1127. 
	Принтер лазерний HP LaserJet 1022

	1128. 
	А-БС Сeleron/FDD/ATX,   компл

	1129. 
	Робоча стація на базе Celeron 1.800

	1130. 
	Монітор

	1131. 
	Робоча станція на базі Celeron 1.800

	1132. 
	Монітор

	1133. 
	Монітор

	1134. 
	Робоча станція на базі Celeron 1.800

	1135. 
	Монітор

	1136. 
	Робоча станція на базі Celeron 1.800

	1137. 
	Монітор

	1138. 
	Робоча станція на базі Celeron 1.800

	1139. 
	Монітор

	1140. 
	Принтер Samsung

	1141. 
	Принтер Samsung

	1142. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1143. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1144. 
	Комп'ютер IntelPentium

	1145. 
	Ноутбук Lenovo

	1146. 
	Ноутбук Lenovo

	1147. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1148. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1149. 
	Комп'ютер

	1150. 
	Комп'ютер

	1151. 
	Ноутбук Lenovo

	1152. 
	Персональний комп'ютер

	1153. 
	Персональний комп'ютер Lenovo

	1154. 
	Персональний комп'ютер Lenovo


23
	1155. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1156. 
	Монітор LG 19.5''

	1157. 
	Монітор LG 19.5''

	1158. 
	Монітор ASUS 23"

	1159. 
	Монітор ASUS 23"

	1160. 
	Комп'ютер

	1161. 
	Монітор LG 19.5''

	1162. 
	Монітор LCD/TFT, TV 19'' ASUS

	1163. 
	Системний блок Celeron 420/1GB/80DVDRW

	1164. 
	Системний блок Celeron  CS 430/1GB/ 160GB/18.5

	1165. 
	МФУ CANON MF 4018

	1166. 
	МФУ CANON MF 4018

	1167. 
	Монітор Philips "17 170V

	1168. 
	Монітор Philips "17 170V

	1169. 
	Комп'ютер DiaWest BASE (SLE-1250n F630A/1GB)

	1170. 
	Комп'ютер DiaWest BASE (SLE-1250n F630A/1GB)

	1171. 
	Системний блок Сeleron 430/1Gb/160Gb/DVDRW

	1172. 
	Ноутбук HP Presario CQ61-310ER

	1173. 
	Монітор 19'' Samsung

	1174. 
	Системний блок Сeleron

	1175. 
	Принтер лазерний Samsung

	1176. 
	Комп'ютер Dia West

	1177. 
	Комп'ютер Dia West

	1178. 
	Монітор ASUS 18.5'' VH192D

	1179. 
	Монітор ASUS 18.5'' VH197D

	1180. 
	Ноутбук Toshiba Satelite C660-1 WT

	1181. 
	Принтер лазерний Сanon

	1182. 
	Принтер лазерний МФП

	1183. 
	Комп'ютер Dia West BASE Pro I

	1184. 
	Комп'ютер Dia West BASE Pro I

	1185. 
	Монітор LD 18.5"Е1960S-PN

	1186. 
	Монітор LD 18.5"Е1960S-PN

	1187. 
	Принтер лазерний Сanon LBP-6000B

	1188. 
	Комп'ютер Celeron 1155

	1189. 
	Комп'ютер Celeron 1155

	1190. 
	Монітор Philips 18,5 "196V3LSB2/01

	1191. 
	Монітор Philips 18,5 " 196V3LSB2/01

	1192. 
	Комп'ютер Celeron 1155

	1193. 
	МФУ Сanon лазерний i-SENSYS MF4410

	1194. 
	Комп'ютер Celeron 900/Intel 815

	1195. 
	Комп'ютер з монітором (Баглей. субс.)

	1196. 
	Комп'ютер на базе процесору АМD

	1197. 
	Монітор 19 " TFT

	1198. 
	Системний блок Celeron  CS 430/1GB/ 500 GB

	1199. 
	Монітор LCD/TFT, TV 18,5'' Aser

	1200. 
	Монітор LCD/TFT, TV 18,5'' Aser

	1201. 
	Монітор Philips 18,5 196V3LSB2/01

	1202. 
	Ноутбук НР Раvilion g7-2377sr

	1203. 
	Комп'ютер Celeron  G1610

	1204. 
	Монітор 18.5 " Аsus VS197DE

	1205. 
	Комп'ютер Siemens

	1206. 
	Комп'ютер

	1207. 
	Монітор 18.5 " Аsus VS197D


24
	1208. 
	Монітор 18.5 " LG Electronics 19M35A-B

	1209. 
	Комп'ютер

	1210. 
	Системний блок Сeleron СS 430/ASUS Tek1 Gb/500 GB

	1211. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1212. 
	Комп'ютер

	1213. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1214. 
	Комп'ютер

	1215. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1216. 
	Комп'ютер

	1217. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1218. 
	Комп'ютер

	1219. 
	Принтер CANON

	1220. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1221. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1222. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1223. 
	Комп'ютер

	1224. 
	Монітор Acer

	1225. 
	Монітор Самтрон 56 Е

	1226. 
	Комп'ютер Siemens

	1227. 
	Ноутбук ASUS

	1228. 
	Ноутбук Lenovo

	1229. 
	Ноутбук Dell Inspiron

	1230. 
	Ноутбук Dell Inspiron

	1231. 
	Ноутбук Dell Inspiron

	1232. 
	МФУ CANON

	1233. 
	Монітор Samsung

	1234. 
	Комп'ютер

	1235. 
	Ноутбук Lenovo

	1236. 
	Монітор Aser 21"

	1237. 
	Комп'ютер

	1238. 
	Монітор 21,5  LG

	1239. 
	Монітор 21,5  LG

	1240. 
	Монітор 21,5  LG

	1241. 
	Комп'ютер

	1242. 
	Іомер ЭВ-74

	1243. 
	Газоаналізатор перен. ОКСИ 5М-4Н

	1244. 
	Газоаналізатор СТХ-17-80 Метан (СН4)

	1245. 
	Аналізатор ЛБВК

	1246. 
	Сігналізатор ФОН 1-5

	1247. 
	Зарядний пристрій ЗУ-8

	1248. 
	Холодильник "Апшерон"

	1249. 
	Диван

	1250. 
	Наб.меб.(діван+2 крісла)

	1251. 
	шафа книжкова (каб.юриста)

	1252. 
	Система моніторингу та диспетчеризації обліку газу 

	1253. 
	верстат д\о ФСШ-1А

	1254. 
	кондиціонер КС-20М

	1255. 
	Теплолічильник вул.Заводська

	1256. 
	Мотопомпа IRON ANGEL

	1257. 
	Стіл письмовий  однотумбовий

	1258. 
	Св. верстат (EUROTEC) DP-203 900W 16mm конус

	1259. 
	Бензогенератор SPG 6500 E 5500 Вт

	1260. 
	Точило (JET) JBG-200M 230 B


25
	1261. 
	шафа для суконь

	1262. 
	Перфоратор ВОSCH 2-26 DRE

	1263. 
	крісло

	1264. 
	Зварювальний  пристрій ССВА 160-2

	1265. 
	Молоток (Енергомаш) ПЕ-25190П

	1266. 
	Ліси будівельні

	1267. 
	Ліси будівельні

	1268. 
	Ліси будівельні

	1269. 
	Бетономішалка MLZ 110/145 NG

	1270. 
	Монітор Samsung 23'6

	1271. 
	Принтер CANON

	1272. 
	Комп'ютер

	1273. 
	Телефон NOKIA 105

	1274. 
	Монітор Samsung 18.5''

	1275. 
	Комп'ютер

	1276. 
	верстат деревообробний

	1277. 
	Водонагрівач наст. 100л

	1278. 
	Бак - водонагрівач

	1279. 
	Зварювальний  напівавтомат КДГ 513

	1280. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1281. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1282. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1283. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1284. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1285. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1286. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1287. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1288. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1289. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1290. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1291. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1292. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1293. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1294. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1295. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1296. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1297. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1298. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1299. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1300. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1301. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1302. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1303. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1304. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1305. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1306. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1307. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1308. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1309. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1310. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1311. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1312. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1313. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм


26
	1314. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1315. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1316. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1317. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1318. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1319. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1320. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1321. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1322. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1323. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1324. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1325. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1326. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1327. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1328. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1329. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1330. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1331. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1332. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1333. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1334. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1335. 
	кондиціонер побутовий "КБ"-1600

	1336. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1337. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1338. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1339. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1340. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1341. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1342. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1343. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1344. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1345. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1346. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1347. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1348. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1349. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1350. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1351. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1352. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1353. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1354. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1355. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1356. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1357. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1358. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1359. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1360. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1361. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1362. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1363. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1364. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1365. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1366. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм


27
	1367. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1368. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1369. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1370. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1371. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1372. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1373. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1374. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1375. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1376. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1377. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1378. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1379. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1380. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1381. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1382. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1383. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1384. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1385. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1386. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1387. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1388. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1389. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1390. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1391. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1392. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1393. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1394. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1395. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1396. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1397. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1398. 
	Мотопомпа

	1399. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1400. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1401. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1402. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1403. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1404. 
	Верстат КС

	1405. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1406. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1407. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1408. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1409. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1410. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1411. 
	Установка для промивання котлів

	1412. 
	Т\тр д-р100мм от Коврового ц.до вх.в Овощесх.

	1413. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1414. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1415. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1416. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1417. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1418. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1419. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


28
	1420. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1421. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1422. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1423. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1424. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1425. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1426. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1427. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1428. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1429. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1430. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1431. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1432. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1433. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1434. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1435. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1436. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1437. 
	внутрішньокв.мережі ц/о ДП"Днепр"(11290п.м.)

	1438. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1439. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1440. 
	Котельня по вул.Дальня,22а (Реконструкція котлов)

	1441. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1442. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1443. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1444. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1445. 
	Т/траса вул.Матросова к маг.30

	1446. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1447. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1448. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1449. 
	Т/тр.от Горпромторга до маг.29вул.Дальня(80п.м.)

	1450. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1451. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1452. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1453. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1454. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1455. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1456. 
	Насосный агрегат ПН 1,6/16

	1457. 
	Зварювальний  апарат

	1458. 
	Насос водяний МП-250

	1459. 
	Устаткування кузні

	1460. 
	Кот. вул. Народная (стоим.реконстр. узла уч. газа)

	1461. 
	Т/траса вул.Дорожная,22 СШ№34(187п.м.)

	1462. 
	Т/траса вул.Дальня,49 СШ№34(58п.м.)

	1463. 
	Т/траса вул.Освітня,12 5-я гор.бол.(424п/м)

	1464. 
	Насос з двигуном ТУ-2006-144-05

	1465. 
	Т/траса от ТК-2 до срезу будівлі (305п.м.)

	1466. 
	шафа газорозподільна (Народна)

	1467. 
	Огорожа з металворотами вул.Народна, 19

	1468. 
	Огорожа з металворотами вул.Колеусівська, 26

	1469. 
	В/кв.мережі ж/д53,51а вул.Ярославська,3 (231,75п.м.)

	1470. 
	В/кв.мережі вул.Ярославська,93(100п.м.)

	1471. 
	Електропривід РЭН-37

	1472. 
	Електропривід РЭН-55(ЦТП 2мкр.)


29
	1473. 
	Електропривід РЭН-55

	1474. 
	Електронасосний агрегат

	1475. 
	Електронасосний агрегат

	1476. 
	Майданчик для обслуговування т/провода

	1477. 
	Майданчик для обслуговування т/провода

	1478. 
	шафа побутова

	1479. 
	Насос К-80-50(ТП вул. Менделєєва,12а)

	1480. 
	Т/мережа вул.Колеусівська,34,36(331п.м.)

	1481. 
	Т/мережа від котельні к ТК

	1482. 
	Т/мережа від котельні к 24а,32,40,42

	1483. 
	Т/мережа від котельні к 16а,20,22,24(464п.м.)

	1484. 
	Т/мережа від ТК-4 до Колеусівської, 17(331п.м.)

	1485. 
	Т/мережа від ТК до Колеусівської 5,11,13

	1486. 
	траса ГВС к д.8,16а,26,32(30п.м.)

	1487. 
	Кот. вул.Колеусівська (вартість реконстр.вузла діл.газа)

	1488. 
	Газорозпод.пункт Б-1 вул.Колеусівська,26

	1489. 
	Реконструкція котельної по вул.Колеусівська,26

	1490. 
	Майданчик д/обслуг. Засувок

	1491. 
	Тепломережа по вул. Матросова, 33-А

	1492. 
	Мережа г/водопостачання по вул. Матросова, 33-А,   

	1493. 
	Газорегуляторний шафаной пункт ГРШП F-FEXS-Y1

	1494. 
	Шафа на дві двері(вул.Дальня,22а)

	1495. 
	шафа на три двері(вул.Дальня,22а)

	1496. 
	Стіл однотумбовий

	1497. 
	Т/мережі ц/о вул.Дальня,51(30п.м.)

	1498. 
	Т/мережа по вул.пр. Ювілейний,75-95(1366п.м.)

	1499. 
	Т/траса от ТК-8 до д/с№33(66п.м.).

	1500. 
	Cчетчик Т/Е СТ-CF 50 Кот. 5-ої лік

	1501. 
	лічильник газа РГ-К-100 Кот. 5-ої лік

	1502. 
	Котлоагрегат ВК-34-063 МВт Кот. 5-ая лік

	1503. 
	Котлоагрегат ВК-34-063 МВт Кот. 5-ая лік

	1504. 
	Котел НМ 150 JUMBO Кот. 5-ої лік

	1505. 
	Котел НМ 150 JUMBO Кот. 5-ої лік

	1506. 
	Газовий пальник СН-222 Кот. 5-ої лік

	1507. 
	Газовий пальник СН-222 Кот. 5-ої лік

	1508. 
	Насос 80/250 Кот. 5-ої лік

	1509. 
	Насос 80/250 Кот. 5-ої лік

	1510. 
	Насос 50/250 Кот. 5-ої лік

	1511. 
	Насос 50/250 Кот. 5-ої лік

	1512. 
	Насос 50/120Г Кот. 5-ої лік.

	1513. 
	Насос 50/120Г Кот. 5-ої лік

	1514. 
	Розширювальний бак на опалення ERE-150 Кот. 5-ої лік

	1515. 
	Розширювальний бак на гар.воду, 2м2 Кот. 5-ої лік

	1516. 
	Блочн. водопідігр.уст. ВПУ-2,5 УХЛ-4 Кот. 5-ої лік

	1517. 
	шафа для балонів пропану

	1518. 
	шафа ГРП (56кв.)

	1519. 
	Насос ГНОМ 16-16

	1520. 
	Насос 1850 Ват

	1521. 
	Водонагрівальний бак Novatec 100л

	1522. 
	Ліси будівельні

	1523. 
	Приміщення оператора кот. Б.Хмельн.,7

	1524. 
	Приміщення оператора кот. 56кв

	1525. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 43


30
	1526. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 45

	1527. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 47

	1528. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 49

	1529. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 53

	1530. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 57

	1531. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 59

	1532. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 65

	1533. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 69

	1534. 
	Система газопостачання пр.Ювілейний, 71

	1535. 
	Теплолічильник "Січ-М"/Січ-А ду 100

	1536. 
	Теплолічильник "Січ-М"/Січ-А ду 150

	1537. 
	Теплолічильник "Січ-М"/Січ-А ду 250

	1538. 
	Сходи маршеві

	1539. 
	Сходи маршеві

	1540. 
	Теплообмінник 2002-10788

	1541. 
	Зварювальний  пристрій ССВА 160-2

	1542. 
	Електроводонагрівач ATLANTIC

	1543. 
	Сканер

	1544. 
	Модем

	1545. 
	Комп'ютер(комплект)

	1546. 
	Електродвигун  225

	1547. 
	Електродвигун  250

	1548. 
	Теплові мережі по вул.Б.Хмельницкого,7

	1549. 
	Теплові мережі по пр.Ювілейному,57

	1550. 
	Теплопункт 56кв.,вул.Алтайська,32а

	1551. 
	ТП вул.Алтайська,32А(варт. реконстр. вузла діл.газу)

	1552. 
	Тепл.цен.оп.та гор.вод.от ЖЕК-8-4498м.тр

	1553. 
	Тепл.цен.та гор.вод. от ЖЕК-8(сума витрат на реконст)

	1554. 
	Тепл.мережі вул.Матросова,35 от сш.№3 58

	1555. 
	ТС вул.Матросова,35 от сш №3(сума витрат на реконст)

	1556. 
	Тр.цент.оп.та гор.водоп.ЦТП 55-1296м тр

	1557. 
	Теплообмінник пластин.2000-006

	1558. 
	Теплообмінник пластин.2000-006

	1559. 
	Насос Д 320-50на плиті ел.двіг

	1560. 
	Насос Д 320-50на плиті ел.двіг

	1561. 
	Теплообмінник пластин.2003-179

	1562. 
	Теплообмінник пластин.2003-179

	1563. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1564. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1565. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1566. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1567. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1568. 
	Пальник ГГС-БМ-3автомат."Альфа

	1569. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"


	1570. 
	Теплові мережі вул.Матросова,31

	1571. 
	Теплові мережі вул.Алтайська,18

	1572. 
	Тепл.мережі від вул.Алтайск.16а до вул.Алт.20

	1573. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"

	1574. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"

	1575. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"

	1576. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"

	1577. 
	Котел"ВК-32-2 МВт"

	1578. 
	Тепловодолічильник ультрозвукВД


31
	1579. 
	Тепловодолічильник ультрозвукВД

	1580. 
	Тепловодолічильник ультрозвук. В

	1581. 
	Тепловодолічильник ультрозвук.ВД

	1582. 
	Тепловодолічильник ультро. ВД 80

	1583. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1584. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1585. 
	Тепловодолічильник ультразвуковий

	1586. 
	Тепловодолічильник ультразвуковий

	1587. 
	Теплолічильник СВТУ 11  (Юв.55)

	1588. 
	Теплолічильник СВТУ 11  (Юв.57)

	1589. 
	Тепловодолічильник ультразвуковий

	1590. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1591. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1592. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1593. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1594. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1595. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1596. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1597. 
	Теплолічильник ультрозв. з автономним живленням Ергомера -125

	1598. 
	Турбінний лічильник води СоsmosW

	1599. 
	ГРПБ 100/2 ЛГ-200

	1600. 
	Перетворювач RS232/485

	1601. 
	Перетворювач RS232/485

	1602. 
	Перетворювач RS232/485

	1603. 
	Перетворювач RS232/485

	1604. 
	Перетворювач RS232/485

	1605. 
	Агрегат водяний К-100-65-160

	1606. 
	Агрегат водяний  К -100-80-160

	1607. 
	Ультрозвук.лічильник газа,Г100,Д

	1608. 
	Датчик зайвого тискуДД1

	1609. 
	Датчик позамежного тискуД

	1610. 
	Датчик позамежного тискуД

	1611. 
	Датчик позамежного тискуД

	1612. 
	Датчик позамежного тискуД

	1613. 
	Датчик позамежного тискуД

	1614. 
	Датчик  МИДА

	1615. 
	Агрегат насос.К100-80-160 с ел

	1616. 
	Перетворювач температури ПТ

	1617. 
	Димова труба

	1618. 
	Насос КМ-150-100-250

	1619. 
	Насос КМ-150-100-250

	1620. 
	Газопровід, що підводить

	1621. 
	Внутрішнійг азопровід

	1622. 
	Тепловий лічильник вул.Матросова,33А (CF 50)

	1623. 
	Т/траса пр.Аношкіна,116 (25п/м)

	1624. 
	Т/траса пр.Аношкіна,120( 95п/м)

	1625. 
	Т/траса пр.Аношкіна,122 (51п/м)

	1626. 
	Т/траса пр.Аношкіна,126( 94п/м)

	1627. 
	Т/траса вул.Республіканська,35( 89п/м)

	1628. 
	Т/мережа вул.Республіканська,43( 234п/м)

	1629. 
	Майданчик для обслуг. т/провода вул.Дальня,22а

	1630. 
	Майданчик для обслуг. т/провода вул.Дальня,22а

	1631. 
	Прилад для регулювання технічних процесів (НС№3)


32
	1632. 
	Щити ввідні і розподільчі (НС№ 3 вул.Сачко,12)

	1633. 
	прилади для контр.та регул.техпроцесу

	1634. 
	прилади для контр.та рег.техпроцесу

	1635. 
	Перфоратор ВН-11-30

	1636. 
	Насос ТОР-S

	1637. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Алтайська, 18

	1638. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Ювілейний, 51

	1639. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Ярославська, 93

	1640. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Алтайська, 30

	1641. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Матросова, 25

	1642. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Колеусівська, 26

	1643. 
	Засіб обліку споживання т/ен п-к Ярославський, 2

	1644. 
	Засіб обліку споживання т/ен п-к Ярославський, 2

	1645. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-зд Ярославський, 3

	1646. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-зд Ярославський, 3

	1647. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Ярославська, 51а

	1648. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Колеусівська, 4

	1649. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Колеусівська, 5

	1650. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Колеусівська, 32

	1651. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Колеусівська, 16

	1652. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	1653. 
	Водопідігрівач

	1654. 
	Стац.водогрійні котлі (вул.Дальня, 22а)

	1655. 
	Т/траса 7-ї лікарні(405,5п.м.)

	1656. 
	Електротельфер Q-3,2т.НС №4

	1657. 
	Верстат метолорізальний 1А616

	1658. 
	Насос К-45/55 с эл.двигателем

	1659. 
	Насос СВ-200/150-1

	1660. 
	Генератор Firman

	1661. 
	лічильник теплової енергії пр.Ювілейний,67

	1662. 
	лічильник теплової енергії вул.Алтайська,16а

	1663. 
	Мережі водоводу(11п.м.)

	1664. 
	Т/мережа по вул.пр. Ювілейний,95(262п.м.)

	1665. 
	Циркуляційний насос пр.Ювілейний,57

	1666. 
	Циркуляційний насос пр.Ювілейний,57

	1667. 
	Електродвигун  пр.Ювілейний,57

	1668. 
	Електродвигун  пр.Ювілейний,57

	1669. 
	Розширювальний бак пр.Ювілейний,57

	1670. 
	Бак для збору води пр.Ювілейний,57

	1671. 
	Огорожа кот.Б.Хмельницкого

	1672. 
	Котел водопідігр.(вул.Б.Хмельницкого,7)

	1673. 
	Котел водопідігр.(вул.Б.Хмельницкого,7)

	1674. 
	Котел паровий(вул.Б.Хмельницкого,7)

	1675. 
	Пароводяний бойлер(вул.Б.Хмельницкого,7)

	1676. 
	Електродвигун (вул.Б.Хмельницкого,7)

	1677. 
	Електродвигун (вул.Б.Хмельницкого,7)

	1678. 
	Електродвигун (вул.Б.Хмельницкого,7)

	1679. 
	Електродвигун (вул.Б.Хмельницкого,7)

	1680. 
	Насос агрегатнийК 65-50-165 ( Б.Хмельницкого,7)

	1681. 
	Пункт обліку газа(вул.Б.Хмельницкого,7)

	1682. 
	Електродвигун (вул.Б.Хмельницкого,7)

	1683. 
	Шафа РД(вул.Б.Хмельницького,7).

	1684. 
	Зварювальний  напівавтомат КДГ-513


33
	1685. 
	Робочий вузол насоса АГ-150

	1686. 
	метал..ворота S-2.4 м2

	1687. 
	Клітка  мет. кислород.балон

	1688. 
	огорожа з/б 148,5м з метал. воротами

	1689. 
	Теплотраса опалення до будівлі вул.Матросова,19

	1690. 
	Теп.мережі центр. опалення д/с№32 по вул..

	1691. 
	трубопровід водозабезпечення по вул.Б.Хмельн.,7

	1692. 
	трубопровід теплопостачання вул.Б.Хмельн.,7

	1693. 
	трубопровід теплопостачання пр.Ювілейний,57

	1694. 
	трубопровід газопостачання по вул.Б.Хмельницкого,7

	1695. 
	трубопровід водозабезпечення пр.Ювілейний,57

	1696. 
	лічильник газовий (6-я лікарня)

	1697. 
	лічильник обсягу газу "Универсал-02" (6-я лікарня)

	1698. 
	Бак розширювальний (6-я лікарня)

	1699. 
	Бак розширювальний (6-я лікарня)

	1700. 
	Бак розширювальний (6-я лікарня)

	1701. 
	газопровід 6-я лікарня

	1702. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1703. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1704. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1705. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1706. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1707. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1708. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1709. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1710. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1711. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1712. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1713. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1714. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1715. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1716. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1717. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1718. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1719. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1720. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1721. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1722. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1723. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1724. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1725. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1726. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1727. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1728. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1729. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1730. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1731. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1732. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1733. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1734. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1735. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1736. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1737. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


34
	1738. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1739. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1740. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1741. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1742. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1743. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1744. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1745. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1746. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1747. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1748. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1749. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1750. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1751. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1752. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1753. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1754. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1755. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1756. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1757. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1758. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1759. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1760. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1761. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1762. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1763. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1764. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1765. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1766. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1767. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1768. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1769. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	1770. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1771. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1772. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1773. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1774. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1775. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1776. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1777. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1778. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1779. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1780. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1781. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1782. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1783. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1784. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1785. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1786. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1787. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1788. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1789. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1790. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


35
	1791. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1792. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1793. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1794. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1795. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1796. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1797. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1798. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1799. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1800. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1801. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1802. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1803. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1804. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1805. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1806. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1807. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1808. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1809. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1810. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1811. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1812. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1813. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1814. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1815. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1816. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1817. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1818. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1819. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1820. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1821. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1822. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1823. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1824. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1825. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1826. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1827. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1828. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1829. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1830. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	1831. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1832. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1833. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1834. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1835. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1836. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1837. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1838. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1839. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1840. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1841. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1842. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1843. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


36
	1844. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1845. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1846. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1847. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1848. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1849. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1850. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1851. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1852. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1853. 
	Вимірювач тепла ИРТ-30

	1854. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1855. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1856. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1857. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1858. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1859. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1860. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн.

	1861. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1862. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1863. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1864. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1865. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1866. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1867. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1868. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1869. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1870. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1871. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1872. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1873. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1874. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1875. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1876. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1877. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1878. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1879. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1880. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1881. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1882. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1883. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1884. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1885. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1886. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1887. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1888. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1889. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1890. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1891. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1892. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1893. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1894. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1895. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1896. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


37
	1897. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1898. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1899. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1900. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1901. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1902. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1903. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1904. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1905. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	1906. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1907. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1908. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1909. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1910. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1911. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	1912. 
	Елеваторний вузол ЦТП 3мкр..

	1913. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1914. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1915. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1916. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1917. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1918. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1919. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1920. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1921. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1922. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1923. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1924. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1925. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1926. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1927. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1928. 
	Генератор Зварювальний  ГВЕЧ

	1929. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1930. 
	Генератор АСП-15

	1931. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1932. 
	Генератор АСП-15

	1933. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1934. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1935. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1936. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1937. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1938. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1939. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1940. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1941. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1942. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1943. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1944. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1945. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1946. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1947. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1948. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1949. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм


38
	1950. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1951. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1952. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1953. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1954. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1955. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1956. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1957. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1958. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1959. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1960. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1961. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1962. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1963. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1964. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1965. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	1966. 
	Мотопомпа

	1967. 
	Магістраль для подачі опал. від ЛБК (7872 п/м)

	1968. 
	Тепл.магістраль перебудови

	1969. 
	внутрішньокв.т/траса 1,2,3,9,10,11м/р(15458,54 п/м

	1970. 
	Маг.мережі л/б.от ТК/13/10 до ЦТП 4-1( 600п/м)

	1971. 
	Т/тр.от горпромторга к маг.11-22 вул.метал..(300п/м)

	1972. 
	мережі теплопостачання к ж/д пр.Перемоги,13 (476,5п/м)

	1973. 
	мережі т/постачання к ж/д вул.40 років Перемоги,13 (801п/м)

	1974. 
	мережі т/постачання к ж/д 14 пов. Героїв АТО,7б (379 п/м)

	1975. 
	мережі т/постачанняк ж/д10(9мкр.50л.СССР,1а)-344п.м

	1976. 
	Тепломережі ж/д1 9мкр/н,Перемоги,23 (380п/м)

	1977. 
	мережі т/постачанняпр.Металургів,40 к 14 пов.буд(705п/м)

	1978. 
	Т/траса к д/с № 98-11мкр. ( 184п.м.)

	1979. 
	мережі т/постачання пр.Наддніпрянський,23(1024п.м.)

	1980. 
	мережі т/постачання ж/д пр.Перемоги, 6 (11мкр.)

	1981. 
	мережі т/постачання вул.пр. Героїв АТО,7а ( 756п.м.)

	1982. 
	мережі т/постачання вул.40 років Перемоги,11(8) -195п.м

	1983. 
	мережі т/постачанняв 11мкр.пр.Перемоги,20(136п.м.)

	1984. 
	мережі т/постачанняв 11мкр.пр.Перемоги,16(170,5п.м.)

	1985. 
	мережі т/постачанняк зд."Універсам"25 в 10мкр"Дніпро"

	1986. 
	внутрішньокв.мережі пр. 40 років  Перемоги,2,3 (197 п/м)

	1987. 
	мережі т/постачаннявул.40 років Перемоги,9,6,22 (680 п/м)

	1988. 
	Магістр.т/тр.введ. на ТП (4790п.м.)

	1989. 
	Тепломережі до Героїв АТО,7В (22,2п.м.)

	1990. 
	Т/мережі пр.Перемоги,41;пр. Наддніпрянський,16

	1991. 
	Т/мережі ГВС пр. Героїв АТО,7а 10мкр.(106п.м.)

	1992. 
	Охоронна сигн.станції ЦТП 10/1 пр.Перемоги, 69А

	1993. 
	Охоронна сигн.ТП 4мкр.2 пр.Металургів, 84Т

	1994. 
	Автом.уст-ка охр.сигналіз. ЦТП-11вул.40л.Перемоги 7т

	1995. 
	Теплові мережі от УКСА Виконкому

	1996. 
	Елеваторні вузли от Днепр.ЖЭО(343шт.)

	1997. 
	Теплотраса в 10мкр. пр.Наддніпрянський,11

	1998. 
	Теплотраса в 10мкр. пр.Наддніпрянський,16 (212 п/м)

	1999. 
	Теплотраса пр.Перемоги,7 (40п.м.)

	2000. 
	Теплотраса 10мкр.пр.Перемоги,41(36п.м.)

	2001. 
	Т/траса 10мкр.пр.пр. Героїв АТО,17 (56п.м.)

	2002. 
	Т/траса 10мкр.пр.пр. Героїв АТО,15 (282п.м.)


39
	2003. 
	Т/траса 10мкр.пр.Перемоги,39 (140п/м)

	2004. 
	Т/траса 10мкр.пр.І.Франка,20 (510п.м.)

	2005. 
	Т/траса 10мкр.пр.І.Франка,16 (40п.м.)

	2006. 
	Т/траса 10мкр.пр.Перемоги,49 (1154п.м.)

	2007. 
	Т/траса 10мкр.пр.Перемоги,69 (168п.м.)

	2008. 
	Т/траса 10мкр.пр.Перемоги,57 (168п/м.)

	2009. 
	Т/траса 10мкр.пр.пр. Героїв АТО,3 (742п.м.)

	2010. 
	Т/траса 10мкр. к СШ №2 (527п/м)

	2011. 
	Т/траса 10мкр. к д/к № 94  (126п/м)

	2012. 
	Т/траса 10мкр.пр.Наддніпрянський,15 (126п/м)

	2013. 
	Вакуумна машина на базі трактору

	2014. 
	Елеваторний вузол

	2015. 
	Елеваторні вузли ( 7шт)

	2016. 
	Зварювальне обладнання АДД 3112 (ЦТП 1 мкр-н)

	2017. 
	Зварювальний  агрегат АСД-300(ЦТП 3мкр.)

	2018. 
	Токарно-гвинторізний верстат  ЛТ-10

	2019. 
	Насос К80-50-200 с эл.двигателем 15кВт

	2020. 
	Насос К 3-45 с ел.двигуном 15кВт

	2021. 
	Насос НКМ від с-з "Каштан"

	2022. 
	кондиціонер з пристроєм

	2023. 
	Автомат газованої води

	2024. 
	Зварювальне обладнання АДД-31112 від ОТС

	2025. 
	верстат настільно-свердлильний С-12

	2026. 
	Транзит.мережі теплон-я до елеват.вузла 5мкр.

	2027. 
	Т/мережі 2/4мкр.вул. В.-Афганців,11а-г,б-р Незалежності 13-17

	2028. 
	мережі теплопостачання к д/к№ 83

	2029. 
	Охоронна сигн. ТП4мкр.2 пр.Металургів 76Т

	2030. 
	транзитний т/пров.опал.до елеват.вузла 4мкр

	2031. 
	транзитний т/провод ГВС 4мкр.ТП 4-1

	2032. 
	Вн/кв.мережі тепл-я от ЦТП4-2 до Металургів,80

	2033. 
	Зовннішні мережі теплопостачання к СШ 25,5мкр.(393,2 п/м)

	2034. 
	Вн/кв.тепломережі пр.І.Франка,10; 50лет СССР,27

	2035. 
	Т/постачання4мкр.от ТК 4-9 до Металургів,80

	2036. 
	Вн/кв.інжен. мережі т/постачанняот ЦТП 5мкр. (444,5м)

	2037. 
	Вн/кв.інжен. мережі 5мкр.ЦТП 5-1,ЦТП 5-2

	2038. 
	Т/тр.к б-р Незалежності13,15,17,вул. В.-Афганців.13а(386,8п/м)

	2039. 
	Т/траса до Металургів,80(110п/м)

	2040. 
	Т/мережі ГВС4мкр.Металургів,84а,86а-в,88 (376,7п/м)

	2041. 
	Т/мережі от ТК-5 к ЖЭКу в10мкр.пр.Наддніпрянський,12

	2042. 
	Т/траса к дет.комбинату № 84 (39,6м)

	2043. 
	Т/мережі к СШ № 43 4мкр.(315п/м)

	2044. 
	Автом.уст-ка охр.сигналіз. ЦПТ9/1пр.Наддніпрянський 1Т

	2045. 
	Вн/кв.мережі т/постачання від ЦТП 5-2 до ТК-22 (420п/м)

	2046. 
	Охоронна сигн.майстерні вул.40 років  Перемоги 3

	2047. 
	Вн/кв.мережі т/сн.от ТК-13/15 до ЦТП 5-1(Ду=400)

	2048. 
	Теплообмінник пластинчастий Р0,53-40-1,6

	2049. 
	Теплообмінник пластинчастий Р0,53-40-1,6

	2050. 
	Теплообмінник пластинчастий Р0,53-40-1,6

	2051. 
	Насос ГНОМ-25/20

	2052. 
	Вн/кв.мережі т/сн.и ГВС вул.Харківська,65(1мкр.)

	2053. 
	Т/траса Будівельників,23 1-я гор.поликл.(128,3п/м)

	2054. 
	Т/траса пр.Др.Народів,29 Д/к№59 (28,5п/м)

	2055. 
	Т/траса пр.Металургів,20а СДЗ-50 (45п/м)


40
	2056. 
	Т/траса вул.Харківська,11 ДМШ-4 (64п/м)

	2057. 
	Т/траса СШ № 40 (70п/м)

	2058. 
	Т/траса пр.Перемоги,63 СШ № 41(42п/м)

	2059. 
	Т/траса вул.В.-Афганців,18 (55п/м)

	2060. 
	Т/траса б-р.Будівельників,59 ДДТ(49п/м)

	2061. 
	Т/траса б-р.Будівельників,24 СШ-29(187,5п/м)

	2062. 
	Т/траса б-р.Героїв,20 СШ-30 (89п/м)

	2063. 
	Т/траса б-р.Героїв,22 СШ-21(37,5п/м)

	2064. 
	Т/траса вул.вул. В.-Афганців.,7а СШ-44 (13,5п/м)

	2065. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2066. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2067. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2068. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2069. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2070. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2071. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2072. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2073. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2074. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2075. 
	Т/траса Будівельників,13 спец.дош/уч.95(59п/м)

	2076. 
	Т/траса б-р.Незалежності,31,33(107,5п/м)

	2077. 
	Автом.уст-ка охр.сиг-ции ЦТП9/2 пр.Перемоги,7Т

	2078. 
	Елеваторний вузол б-р.Будівельників,42

	2079. 
	Т/траса пр.Наддніпрянський,5(156п/м)Ду=79

	2080. 
	Т/траса Будівельників,26а-подст.3СМП(27п/м)

	2081. 
	Т/траса от ТК-13 до ТК-14(326п/м)Ду=530

	2082. 
	Т/траса ТК-13/5 до ТК-13/3(428п/м)Ду=720

	2083. 
	Т/траса до д/с-1 вул.Харківська,33(50п/м)

	2084. 
	Т/траса до д/с-2 пр.Перемоги,45(13п/м)

	2085. 
	Т/траса до д/с-10пр.Металургів,24(53п/м)

	2086. 
	Т/траса до д/с-10пр.Перемоги,61(33,5п/м)

	2087. 
	Т/траса НВК-99 пр.40 років Перемоги,8(48п/м)

	2088. 
	Т/тр.от ТК-3до СОАШ-15пр.40 років Перемоги,10(123,5п/м)

	2089. 
	Т/тр.от ТК-6до бас.СШ-15 пр.40 років Перемоги,10(35,5п/м

	2090. 
	Т/траса к ж/д по пр.Перемоги,29 (48 п/м)

	2091. 
	Т/траса к ж/д по вул.40 років  Перемоги,7 (248 п/м)

	2092. 
	Т/траса Будівельників,15 Гимн.-39(95,5п/м)

	2093. 
	Т/траса вул.Харківська,49-туб.сан.(64,2п/м)

	2094. 
	Електропривід РЭН-55

	2095. 
	Електропривід РЭН-55

	2096. 
	Електропривід РЭН-55.

	2097. 
	Т/траса зд.Днепр.РОВД вул.Харківська,59(6п/м)

	2098. 
	компенсатор сальниковий Ду=600

	2099. 
	компенсатор сальниковий Ду=600

	2100. 
	компенсатор сальниковий Ду=600

	2101. 
	Компенсатор  сальниковий  Ду=600

	2102. 
	Компенсатор  сальниковий  Ду=600

	2103. 
	Т\траса б-рБудівельників до Абонвідділу

	2104. 
	Мотопомпа WB 30 XT - DR

	2105. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 4А

	2106. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 4А

	2107. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 9

	2108. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 9


41
	2109. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 9

	2110. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 10

	2111. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 10

	2112. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 10

	2113. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 10

	2114. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 11

	2115. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 11

	2116. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 11

	2117. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 11

	2118. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 23

	2119. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 23

	2120. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 23

	2121. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Івана Франка, 26

	2122. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Івана Франка, 26

	2123. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Івана Франка, 26

	2124. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Івана Франка, 26

	2125. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Героїв, 11

	2126. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Героїв, 11

	2127. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61А

	2128. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61А

	2129. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61А

	2130. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61А

	2131. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61Б

	2132. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 61Б

	2133. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 61Б

	2134. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63А

	2135. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63А

	2136. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63Б

	2137. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63Б

	2138. 
	Т/траса пр.Дружби Народів,53а,53в (798,4 п.м.)

	2139. 
	внутрішньокв.мережі б-р.Будівельників,42

	2140. 
	Холодильник "Дніпро"

	2141. 
	Елеваторні вузл

	2142. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63В

	2143. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 63В

	2144. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 65

	2145. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 65

	2146. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 65

	2147. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 73А

	2148. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 73А

	2149. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др.Нар., 73А

	2150. 
	Причіп

	2151. 
	Літній душ

	2152. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 73Б

	2153. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 73Б

	2154. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 73Б

	2155. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75А

	2156. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75А

	2157. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75Б

	2158. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75Б

	2159. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75В

	2160. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Др. Нар., 75В

	2161. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр-т Героїв АТО, 13


42
	2162. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр-т Героїв АТО, 13

	2163. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-65мм  вул. В.-Афганців, 2

	2164. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-65мм  вул. Харк., 41

	2165. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-65мм  пр. Наддніпрянський, 1Е

	2166. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  пр. Наддніпрянський, 1Е

	2167. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 4В

	2168. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Б

	2169. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Б

	2170. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Б

	2171. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5В

	2172. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5В

	2173. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5В

	2174. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Г

	2175. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Г

	2176. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 5Г

	2177. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр.Металургів,4

	2178. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11Б

	2179. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11В

	2180. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11В

	2181. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11В

	2182. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11Г

	2183. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11Г

	2184. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  вул. В.-Афганців, 11Г

	2185. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74А

	2186. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74А

	2187. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74А

	2188. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74Б

	2189. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74Б

	2190. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74В

	2191. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,74В

	2192. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів,80

	2193. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 80

	2194. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84А

	2195. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84А

	2196. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84А

	2197. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84Б

	2198. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84Б

	2199. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84Б

	2200. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84В

	2201. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 84В

	2202. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86А

	2203. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86А

	2204. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86Б

	2205. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86Б

	2206. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86В

	2207. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  пр. Металургів, 86В

	2208. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . Незалежн.,15

	2209. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . Незалежн.,15

	2210. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . Незалежн.,15

	2211. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . Незалежн.,17

	2212. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . Незалежн.,17

	2213. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-40мм  бул-р . б-р Незалежності, 17

	2214. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 13А


43
	2215. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 13А

	2216. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 14

	2217. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 14

	2218. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 14

	2219. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 14

	2220. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 16

	2221. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 16

	2222. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 16

	2223. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  вул. В.-Афганців, 16

	2224. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 25

	2225. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 25

	2226. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 31

	2227. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 31

	2228. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 33

	2229. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  бул-р . Незалежн., 33

	2230. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 1

	2231. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 20

	2232. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 20

	2233. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 20

	2234. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 20

	2235. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 20

	2236. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 23

	2237. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 23

	2238. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 23

	2239. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 28

	2240. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 28

	2241. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 51

	2242. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 53

	2243. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 53

	2244. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  просп. Перемоги, 53

	2245. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1

	2246. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1

	2247. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1

	2248. 
	лічильник Січ-М с Січ -А ду 50-2-х кан.

	2249. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1А

	2250. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1А

	2251. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,1А

	2252. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,3

	2253. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,3

	2254. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,5А

	2255. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,5А

	2256. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,5Д

	2257. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,5Д

	2258. 
	Т/траса пр.Перемоги,19( 52п/м)

	2259. 
	Елеваторний вузол вул.Харківська,39-1під

	2260. 
	Гідравлічний випробувальний стенд

	2261. 
	слюсарний  верстат

	2262. 
	Рабоча стація на базі Celeron 1.800

	2263. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,4В

	2264. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76Б

	2265. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76Б

	2266. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76Б

	2267. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76В


44
	2268. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76В

	2269. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76В

	2270. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76Г

	2271. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 76Г

	2272. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 88

	2273. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 88

	2274. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 86А

	2275. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 20

	2276. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Метал., 22

	2277. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 1

	2278. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 1

	2279. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 3

	2280. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 3

	2281. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 3

	2282. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 7

	2283. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 7

	2284. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 9

	2285. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 9

	2286. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 13

	2287. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 13

	2288. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е d-50мм  б-р Незалежності, 13

	2289. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 19

	2290. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 19

	2291. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 19

	2292. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 21

	2293. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 21

	2294. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 21

	2295. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 23

	2296. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 23

	2297. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 27

	2298. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Незалежн., 27

	2299. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51А

	2300. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51А

	2301. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51Б

	2302. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51Б

	2303. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51В

	2304. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 51В

	2305. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 53

	2306. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 53

	2307. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 53

	2308. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 33

	2309. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Др. Нар., 31

	2310. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. 40 років  Перемоги, 2

	2311. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. 40 років  Перемоги, 2

	2312. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. І.Франка, 26

	2313. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. І.Франка, 26

	2314. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. І.Франка, 26

	2315. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. І.Франка, 18

	2316. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Перемоги, 7

	2317. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. Перемоги, 19

	2318. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. 50 лет СССР, 1А

	2319. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. 50 лет СССР, 1Б

	2320. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. 50 лет  СССР, 15


45
	2321. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. 50 лет  СССР, 15

	2322. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е просп. В.Стуса, 15Б

	2323. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,6

	2324. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,18

	2325. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,18

	2326. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,18

	2327. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,20А

	2328. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. В.-Афганців,20А

	2329. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Героїв, 28

	2330. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Героїв, 13

	2331. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Героїв, 13

	2332. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е бул-р . Героїв, 13

	2333. 
	Комл.засобів обліку. Т/Е вул. Харківська,23

	2334. 
	Водогрійний бак Novatec 100л

	2335. 
	Лічильник Multical

	2336. 
	Тепломережа ц/о, гвс б. Незалежн., 29 (44+22п.м.)

	2337. 
	Принтер лазерний Samsung ML-1641

	2338. 
	Насосна установка( ЦТП 1мкр.)

	2339. 
	Насосна установка( ЦТП 1мкр.)

	2340. 
	Насосна установка(ЦТП 1мкр.)

	2341. 
	Насосна установка (ЦТП 1мкр.)

	2342. 
	Щити вступні і розподільні(ЦТП 1мкр.)

	2343. 
	Комунікаційні мережі (ЦТП 1мкр.)

	2344. 
	Комунікаційні мережі (ЦТП 3мкр.)

	2345. 
	Силове тепломех.обладн.-регуляторРТ Ду=150

	2346. 
	прилади для контрол. та регулюв.тех.процесу

	2347. 
	Силове тепломех.обладнання(ЦТП 2мкр.)

	2348. 
	прилади для контролювання та регул.техпроцесу

	2349. 
	Бак (емність металева)

	2350. 
	Насосна установка (ЦТП 5-2)

	2351. 
	Насосна установка (ЦТП 5-2)

	2352. 
	Насосна установка ( ЦТП 5-2)

	2353. 
	Насосна установка (ЦТП 5-2)

	2354. 
	Насосна установка (ЦТП 5-2)

	2355. 
	Силове тепломех.обладнання(ЦТП 5-2)

	2356. 
	Насосна установка (ЦТП 5-1)

	2357. 
	Насосна установка (ЦТП 5-1)

	2358. 
	Насосна установка (ЦТП 5-1)

	2359. 
	Насосна установка (ЦТП 5-1)

	2360. 
	Насосна установка (ЦТП 5-1)

	2361. 
	Силове тепломеханічне обладнання (НС 2-2)

	2362. 
	Прилади для контролю та регулювання тех. Процесу

	2363. 
	Тепломережа від ТК-13/13А до буд.Металургів 1208,1

	2364. 
	Теплолічильник СВТУ1 1Т(М2) РУ-50

	2365. 
	Теплолічильник СВТУ1 1Т(М2) РУ-80

	2366. 
	Теплолічильник Суперком-01-1

	2367. 
	Ультразвуковий лічильник тепла ULTRAHEAT T550/UH50

	2368. 
	Теплолічильник СВТУ-11Т

	2369. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2370. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2371. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2372. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2373. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм


46
	2374. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2375. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2376. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2377. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2378. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2379. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2380. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2381. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2382. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2383. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2384. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2385. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2386. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2387. 
	Засіб обліку споживання т/ен б-р Будівельників, 4

	2388. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Металургів, 52

	2389. 
	Засіб обліку споживання т/е пр-кт Др. Народів, 45

	2390. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Наддніпрянський, 22

	2391. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р. Перемоги, 6

	2392. 
	Засіб обліку споживання т/ен б-р Героїв, 8

	2393. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Металургів, 2

	2394. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Металургів, 46

	2395. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Харківська, 7

	2396. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 39

	2397. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Наддніпрянський, 1а

	2398. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р. Перемоги, 7

	2399. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Металургів, 4

	2400. 
	Засіб обліку споживання т/ен б-р Героїв, 40

	2401. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Харківська, 57

	2402. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Др. Народів, 33

	2403. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 1б

	2404. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 15

	2405. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт І.Франка, 20

	2406. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 17

	2407. 
	Засіб обл. спожив.  т/ен пр-кт Наддніпрянський, 27

	2408. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт І.Франка, 14

	2409. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 18а

	2410. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Харківська, 27

	2411. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Героїв АТО, 9

	2412. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 18

	2413. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Др.Народів, 49

	2414. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Др.Народів, 49

	2415. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 16

	2416. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 16

	2417. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р.Перемоги, 13

	2418. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р.Перемоги, 13

	2419. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 1е

	2420. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 1е

	2421. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 1е

	2422. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р.Перемоги, 11

	2423. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р.Перемоги, 11

	2424. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р.Перемоги, 11

	2425. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 11

	2426. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 11


47
	2427. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Перемоги, 11

	2428. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р. Перемоги, 3

	2429. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 40р. Перемоги, 3

	2430. 
	Засіб обліку споживання т/ен б-р Будівельників, 6

	2431. 
	Засіб обліку споживання т/ен б-р Будівельників, 6

	2432. 
	Засіб обл. спожив. т/ен  пр-кт Наддніпрянський, 16

	2433. 
	Засіб обл. спожив. т/ен пр-кт Наддніпрянський, 16

	2434. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Харківська, 21

	2435. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Харківська, 21

	2436. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Металургів, 2

	2437. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Наддніпрянс.,  1б

	2438. 
	Теплообчислювач "Cіч-М"  та ліч. рід. ультразвук.

	2439. 
	Електрообладнання ( НС-2,10мкр.)

	2440. 
	Щити керування (НС-2,10мкр.)

	2441. 
	Насос К-80-50-200 на колесах (НС-2,10мкр.)

	2442. 
	Електродвигун АИР132М2 11кВт(НС-2,10мкр.)

	2443. 
	Т/траса по підвалу ж/б № 9 5мкр.Др.Народів,73в

	2444. 
	Т/траса по підвалу ж/б № 9 5мкр.Др.Народів,73б

	2445. 
	Т/траса 10в.пр.Дружби Народів,75в

	2446. 
	Т/траса б-р.Незалежності,17

	2447. 
	Т/траса 10 пр.Дружби Народів,75а

	2448. 
	Т/траса 5мкр.вул.вул. В.-Афганців.,20а,12а

	2449. 
	Т/тр.вн/кв.от Др.Нар,75а до Др.Народів,77

	2450. 
	Вн/кв.мережі 5мкр.от ТК-22 до Незалежності,21

	2451. 
	Т/траса от ТК-22 до вул.вул. В.-Афганців.,20а

	2452. 
	Т/траса 10 пр.Др.Народів,73б

	2453. 
	Елеваторні вузли ( 159шт.)

	2454. 
	Звар. інвектор Дніпро

	2455. 
	Генератор Firman

	2456. 
	лічильник теплової енергії пр.Др. Народів,47 3п

	2457. 
	лічильник теплової енергії пр.Івана Франка,20

	2458. 
	лічильник теплової енергії бул-р .Будівельників,30 1п

	2459. 
	Вузол комплексного обліку теплової енергії

	2460. 
	Теплообчислювач "Січ-М" (В.Афг.,6)

	2461. 
	Теплоліч.-засоби обліку спожив т/ен (Незал.29/1)

	2462. 
	Теплоліч.-засоби обліку спожив т/ен (Незал.29/2)

	2463. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-34-1,6

	2464. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-34-1,6

	2465. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-53-1,6

	2466. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-53-1,6

	2467. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-53-1,6

	2468. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-53-1,6

	2469. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-40-1,6

	2470. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-40-1,6

	2471. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-40-1,6

	2472. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-34-1,6

	2473. 
	Теплообмінник пластинчастий РО 53-34-1,6

	2474. 
	Вимірювач води СТВ ( ЦТП-2 )

	2475. 
	лічильник води СТВ ( ЦТП-10-2 )

	2476. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	2477. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	2478. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	2479. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн


48
	2480. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	2481. 
	Полімерний люк діам. 620мм навантаж.не мен.15тн

	2482. 
	Т/мережа ж./кв 171 по вул.І.Сірка,17,19

	2483. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2484. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2485. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2486. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2487. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2488. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2489. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2490. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2491. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2492. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2493. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2494. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2495. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2496. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2497. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2498. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2499. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2500. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2501. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2502. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2503. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2504. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2505. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2506. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2507. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2508. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2509. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2510. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2511. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2512. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2513. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2514. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2515. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2516. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2517. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2518. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2519. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2520. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2521. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2522. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2523. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2524. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2525. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2526. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2527. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2528. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2529. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2530. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2531. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2532. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм


49
	2533. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2534. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2535. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2536. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2537. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2538. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2539. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2540. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2541. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2542. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2543. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2544. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2545. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2546. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2547. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2548. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2549. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2550. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2551. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2552. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2553. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2554. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2555. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2556. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2557. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2558. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2559. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2560. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2561. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2562. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2563. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2564. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2565. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2566. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2567. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2568. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2569. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2570. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2571. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2572. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2573. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2574. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2575. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2576. 
	Т/мережі КП "Театр Л.Украинки" L-125,7м.п.

	2577. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2578. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2579. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2580. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2581. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2582. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2583. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2584. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2585. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


50
	2586. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2587. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2588. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2589. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2590. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2591. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2592. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2593. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2594. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2595. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2596. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2597. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2598. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2599. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2600. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2601. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2602. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2603. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2604. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2605. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2606. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2607. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2608. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2609. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2610. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2611. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2612. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2613. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2614. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2615. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2616. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2617. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2618. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2619. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2620. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2621. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2622. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2623. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2624. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2625. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2626. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2627. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2628. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2629. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2630. 
	Полімерний люк діаметр 620 мм

	2631. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2632. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2633. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2634. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2635. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2636. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2637. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2638. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн


51
	2639. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2640. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2641. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2642. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2643. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2644. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2645. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2646. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2647. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2648. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2649. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2650. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2651. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2652. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2653. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2654. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2655. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2656. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2657. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2658. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2659. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2660. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2661. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2662. 
	Нар.т/с.Центр.р-на вул.Матросова,82(169,6п/м)

	2663. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2664. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2665. 
	Т/траса от ЖСК ДПО"Азот"(900п/м)

	2666. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2667. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2668. 
	Т/траса ГВС вул.Г.Сагайдачного,50а(624п/м)

	2669. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2670. 
	мережі ЦО ЖСК металург вул.Аношкіна,82(156п/м)

	2671. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2672. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2673. 
	Т/траса вул.Аношкіна,48кв.(перемыч)-86п/м

	2674. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2675. 
	Главн.т/магістр.для подачи теплон.Центр(Ду=800)

	2676. 
	Кап.ремонт гл.т/магістр.для подачи теплон.Центр

	2677. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2678. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2679. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2680. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2681. 
	мережі ЦО ЖЭУ-1 ( 1082п/м)

	2682. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2683. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2684. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2685. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2686. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2687. 
	Вн/кв.тепломережі вул.Телефонічна(40кв.) СШ №36

	2688. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2689. 
	Т/траса по вул.Сачко (от з-да ПХЗ)

	2690. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм.

	2691. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн.


52
	2692. 
	Вн/кв.и внеш/кв.мережі вул.Алтайська(219,5п/м).

	2693. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм.

	2694. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм.

	2695. 
	Т/траса вул.Г.Романової,4а(30п/м)

	2696. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2697. 
	Т/траса от Горпромторга к маг.рынка(454п/м)

	2698. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2699. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2700. 
	Вн/кв.мережі теплоносит.вул.М.Лисенка(700п/м)

	2701. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2702. 
	мережі центр.ГВС ЖЭУ-3,вул.9 Травня

	2703. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2704. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2705. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2706. 
	Т/траса от Горсанепидстанції(482п/м)

	2707. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2708. 
	мережі ЦО и ГВС ЦТП 55,56мкр.( 5304п/м)

	2709. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2710. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2711. 
	мережі ЦО и ГВС ( 1862п/м)

	2712. 
	Полімерний люк діаметр 630 мм

	2713. 
	Т/магістр.для подачи теплон.от НС-1(3098п/м)

	2714. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.25тн

	2715. 
	Эл.двигатель Р=28кВт(ТПвул.8 Березня)

	2716. 
	мережі теплопостачання вул.Матросова,12

	2717. 
	Генератор от Облтепломережі

	2718. 
	шафа комбинир.2-х сторонний из 3-х частей

	2719. 
	Теплообмінник Ду=325мм-1сек(ТПвул.М.Лисенка)

	2720. 
	Насос Гном-25/20

	2721. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2722. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2723. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2724. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2725. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2726. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2727. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2728. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2729. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2730. 
	Т/траса вул.Павловська,1Центр вн.шк.раб(10,5п/м)

	2731. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2732. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2733. 
	Т/траса вул.Коваленко,1 Псих.больн.(623п/м)

	2734. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2735. 
	Т/траса вул.Гагаріна,1,Тех.лицей№1(62п/м)

	2736. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2737. 
	Т/траса вул.Долматова,13 СШ№ 9(23п/м)

	2738. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2739. 
	Т/траса вул.9 Травня,16 СШ№ 8(40п/м)

	2740. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2741. 
	Т/траса вул.М.Лисенка,58 Музучилище(14п/м)

	2742. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2743. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2744. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн


53
	2745. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2746. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2747. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2748. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2749. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2750. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2751. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2752. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2753. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2754. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2755. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2756. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2757. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2758. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2759. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2760. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2761. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2762. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2763. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2764. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2765. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2766. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2767. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2768. 
	Т/траса вул.Аношкіна,37 (35п/м)

	2769. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2770. 
	Т/траса вул.Спортивна,33 Буд.дитини (48п/м)

	2771. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2772. 
	Т/траса вул.Аношкіна,11 Кож.вен.(141п/м)

	2773. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2774. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2775. 
	Полімерний люк діам. 630мм навантаж.не мен.15тн

	2776. 
	Т/траса вул.Біломорська,2 Кож.вен.(83п/м)

	2777. 
	Т/траса вул.Аношкіна,72 9-я гор.бол.(1120п/м)

	2778. 
	Т/траса вул.Республіканська,31 Гор.инф.бол(190п/м)

	2779. 
	Т/траса вул.І.Сірка,44 СШ№ 32(14п/м)

	2780. 
	Т/траса вул.9 Травня,4а Физ.диспан.(40п/м)

	2781. 
	Т/траса пр.Свободи,20а Мед.об.№3(50,5п/м)

	2782. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,8 СШ№ 16(98п/м)

	2783. 
	Т/траса пр.Гімназичний,63 СШ№ 6(88п/м)

	2784. 
	Т/траса ул,І.Сірка,21 (12п/м).

	2785. 
	Т/траса вул.Аношкіна,70 Туб.дисп.(147,6п/м).

	2786. 
	Т/траса от ТК-1 до среза зд.СШ№ 5(79п/м).

	2787. 
	Т/траса пр.Гімназичний,22а Ст.скор.пом.(81,5п/м).

	2788. 
	Т/траса вул.Лікарняна,51 от ТК-1 до СШ№ 24(118п/м

	2789. 
	Т/траса вул.Архівна,8 Псих.б.(40п/м).

	2790. 
	Т/траса от ТК-1до зд.ДС-85вул.Мурахтова,16(11п/м)

	2791. 
	Т/траса к СШ№ 36,вул.М.Лисенка,2а(104п/м)

	2792. 
	Т/траса от ТК-2до СШ№ 31,вул.Спортивна,39(147п/м)

	2793. 
	Т/траса вул.Миру,14а отТК до Д/у№63(53п/м)

	2794. 
	Т/траса до Гімн.№11,вул.Миру,20(54п/м)

	2795. 
	Т/траса пр.Аношкіна,94а до СДУ№93(15п/м)

	2796. 
	Т/траса ДУ№ 43,вул.Сачко,22(20п/м)

	2797. 
	Т/траса вул.Миру,40 Дом творч.(74,5п/м)


54
	2798. 
	Т/траса вул.Запорізька,Миру,Свободи(1487,4п/м)

	2799. 
	Вн/кв.мережі вул.М.Лисенка,12,14,16(138,5п/м)

	2800. 
	Вн/кв.мережі Юбилейний,3,5,7,Горького,17,19(222,6п/м)

	2801. 
	Вн/кв.мережі Ювілейний,Хмельниц,Ялтинска(623п/м)

	2802. 
	Т/траса вул.8 Березня,47а,Ду№ 101(18п/м)

	2803. 
	Т/траса пр.Аношкіна,39,96(313,5п/м)

	2804. 
	Т/траса вул.Лермонтова,151,ПТУ-26(255,5п/м)

	2805. 
	Т/траса вул.Лермонтова,151от СШ10доПТУ26(532п/м)

	2806. 
	Т/траса вул.Запорізька,Миру,Аношкіна(834,44п/м)

	2807. 
	Т/траса вул.Медична,41,43(60п/м)

	2808. 
	Вн/кв.тепломережа пр.Свободи,62(509,5п/м)

	2809. 
	Теплообмінник Ду=426мм

	2810. 
	Теплообмінник Ду=426мм

	2811. 
	Теплообмінник Ду=426мм

	2812. 
	Т/траса к ж/д вул.Ялтинська,2

	2813. 
	Т/траса от ТК-13 вул.Москворецька,20

	2814. 
	Т/траса от вул.Москворецкой,20 до пр-т Т.Шевченка,17

	2815. 
	Т/траса вул.Москворецька,20-22(92,5п/м)

	2816. 
	Т/траса вул.Москворецька,22,24,26(36п/м)

	2817. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,14-20(251п/м)

	2818. 
	Т/траса от ТК-8а до пр-т Т.Шевченка,14

	2819. 
	Т/траса от ТК-18/6 до пр.Аношкіна,108(66п/м)

	2820. 
	Т/траса от ТК-18/6 до пр.Аношкіна,104

	2821. 
	Т/траса от ТК-6 до вул.Васильєвська,52

	2822. 
	Мотопомпа WB 30 XT - DR

	2823. 
	Стілець

	2824. 
	Стілець

	2825. 
	Стілець

	2826. 
	Стілець

	2827. 
	Стілець

	2828. 
	Стілець

	2829. 
	Стілець

	2830. 
	Стілець

	2831. 
	Вн/кв.тепломережі вул.9 Травня,3(40п/м)Ду=57

	2832. 
	Шафа на дві двері

	2833. 
	Т/мережа вул.Медична,11(236п/м)

	2834. 
	Т/траса вул.Республіканська,37(356п/м)

	2835. 
	Т/мережа вул.Республіканська,39(36/74п/м)

	2836. 
	Т/траса пр.Аношкіна,33,35,39(1315п/м)

	2837. 
	Т/траса пр.Свободи,36 Упр.образ.(15п/м)

	2838. 
	Комп'ютер

	2839. 
	Пристрій безперебійного живлення

	2840. 
	Сканер

	2841. 
	Т/мережа вул.Лісопильна,2/26(120п/м)-Ду=108мм

	2842. 
	Т/мережа вул.Лісопильна,1/28(212п/м)-Ду=108мм

	2843. 
	Т/мережа пр-т Т.Шевченка,4(238п/м)

	2844. 
	Т/мережа вул.Широка,1(69п/м).

	2845. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,73(37п/м)-Ду=57мм

	2846. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,77(457п/м)-Ду=89мм

	2847. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,79(100п/м)-Ду=57мм

	2848. 
	Т/мережа пр.Аношкіна,56(65п/м)-Ду=89мм

	2849. 
	Т/мережі ЦО и ГВС 8 Березня,І.Сірка,Г.Сагайдачного(1435п/м)

	2850. 
	Т/мережа отТК-3а до Аношкіна,115,117(493п/м)


55
	2851. 
	Т/мережа от ТК-11 до ТП Аношкіна,103а(156п/м)

	2852. 
	Т/мережа ЦО и ГВС Свободи,Запорізька,Локтюх.(824,5п/м)

	2853. 
	Т/мережа ЦО и ГВС пр.Свободи(532п/м)

	2854. 
	Т/мережа ЦО и ГВС Магнітогор.,Медична.(1098п/м)

	2855. 
	Т/мережа Свободи,67,69,71,Долматова,3,5,7,9(1265п/м)

	2856. 
	Т/мережа Республ.,Воробйова,Долматова(1468,5п/м)

	2857. 
	Т/мережа Воробйова,Долматова,Свободи(1598,5п/м)

	2858. 
	Т/мережа ЦО и ГВС Г.Сагайдачного,Воробйова(1355п/м)

	2859. 
	Т/мережа ЦО и ГВС Г.Сагайдачного,М.Лисенка,Респуб(1511п/м)

	2860. 
	Т/мережа ЦО и ГВС М.Лисенка,16,18,20,22(347,5п/м)

	2861. 
	Т/мережа ЦО и ГВС Свободи,М.Лисенка(3350,5п/м)

	2862. 
	Т/мережа ЦО и ГВС пр.Аношкіна,150(268,5п/м)

	2863. 
	Т/мережа ЦО и ГВС вул.Алтайська,1,3,5(187п/м)

	2864. 
	Т/траса вул.Волошкова,60(28п/м)

	2865. 
	Т/траса вул.8 Березня,33(12п/м)

	2866. 
	Т/траса вул.Васильєвська, 10-12 Lтр.-263 п.м

	2867. 
	Т/траса вул.Долматова,15-21 Lтр.-282,0п.м

	2868. 
	трубопровід в ТП вул.Аношкіна,96 Lтр.-305,0п.м

	2869. 
	трубопровід в ТП вул.Сачко,21 Lтр.-123,0п.м

	2870. 
	Св.верстат (EUROTEC) DP-203 900W 16mm конус

	2871. 
	Т/траса вул.Медична,24,26,Аношкіна,92/22.

	2872. 
	Т/траса вул.О.Сокола.77,79,81,83,Короленк,84,82а

	2873. 
	Т/траса Спортивна12,14,16,18/56,Перекоп,58,60,62

	2874. 
	Т/траса Спортивна,9/73,13/63,15/49

	2875. 
	Т/траса вул.Спортивна,17/58 ( 332п/м)

	2876. 
	Т/траса Спортивна,21/73,Дзерж.71,73а,,22/27

	2877. 
	Т/траса вул.Васильєвська,95/4(114п/м)

	2878. 
	Теплотраса по вул. Запорізька 20а

	2879. 
	Принтер Xerox Phazer 3117

	2880. 
	Холодильник "Атлант 2835-95"

	2881. 
	Бак - водогрійний

	2882. 
	Бак - водогрійний

	2883. 
	водогрійний Ferroli 100л

	2884. 
	Відбійний молоток Scheppach AB 1600

	2885. 
	Головна тепломагістраль (10896п/м)

	2886. 
	Коммуникац.мережі вул.Миру-Костромська

	2887. 
	шафа электрична (НС №1вул.Миру)

	2888. 
	прилади для контр.та рег.техпроцесу (НС№ 1вул.Миру)

	2889. 
	Насоси 10СД-6(НС №1 вул.Миру)

	2890. 
	Мережеві коммуникації вул.Сачко

	2891. 
	Теплообмінник Ду=219мм-1секц(ТПвул.Г.Сагайдачного)

	2892. 
	шафа электрический(ТПвул.Г.Сагайдачного)

	2893. 
	шафа электрична (ТПвул.М.Лисенка)

	2894. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2895. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2896. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2897. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2898. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2899. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2900. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2901. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2902. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2903. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм


56
	2904. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2905. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2906. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2907. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2908. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2909. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2910. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2911. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2912. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2913. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2914. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2915. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2916. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2917. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2918. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2919. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2920. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2921. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2922. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2923. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2924. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2925. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2926. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2927. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2928. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2929. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2930. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2931. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2932. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2933. 
	Комплект полімерних люків з вінцем 630мм

	2934. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Медична, 4

	2935. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Мурахтова, 10а

	2936. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Матросова, 17

	2937. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Матросова, 86/49

	2938. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 9 Травня, 10

	2939. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Аношкіна, 92/22

	2940. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Медична, 24

	2941. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. М.Лисенка, 64

	2942. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. М.Лисенка, 66

	2943. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Свободи, 65

	2944. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Мурахтова, 10б

	2945. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Алтайська, 6

	2946. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр-кт Свободи, 49

	2947. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Шепетова, 4

	2948. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Сачко, 24а

	2949. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Матросова, 15

	2950. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Широка, 4

	2951. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Медична, 45

	2952. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Матросова, 78

	2953. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Медична, 11

	2954. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 9Травня, 12

	2955. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Медична, 6а

	2956. 
	Засіб обл. спожив. т/ен вул. Республіканська, 28а


57
	2957. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Т.Шевченка, 5

	2958. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Т.Шевченка, 14

	2959. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Т.Шевченка, 14

	2960. 
	Засіб обл. спожив. т/ен вул. Республіканська, 26а

	2961. 
	Засіб обл. спожив. т/ен вул. Республіканська, 26а

	2962. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Широка,1

	2963. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Г.Романової, 10

	2964. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 18

	2965. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Сачко, 7

	2966. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Сачко, 24

	2967. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Сачко, 23

	2968. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Сачко, 20а

	2969. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Шепетова, 6

	2970. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Шепетова, 6

	2971. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 21

	2972. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 3

	2973. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 20

	2974. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Г.Романової, 9

	2975. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Свободи, 51

	2976. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Аношкіна, 150

	2977. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Аношкіна, 150

	2978. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Свободи, 86

	2979. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.8 Березня, 11

	2980. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Г.Романової, 8

	2981. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.8 Березня, 9

	2982. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Г.Романової, 13

	2983. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Т.Шевченка, 19

	2984. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Аношкіна, 56а

	2985. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 25

	2986. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Г.Романової, 6

	2987. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул.Сачко, 8

	2988. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 23

	2989. 
	Засіб обліку споживання т/ен пр. Т.Шевченка, 13

	2990. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. Миру, 9

	2991. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. М.Грушевс., 6а

	2992. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 9Травня, 13

	2993. 
	Засіб обліку споживання т/ен вул. 9Травня, 15

	2994. 
	Тепломережа від ТК-2 до будівлі вул. Лисенка, 24

	2995. 
	Теплолічильник SENSOSTAR вул.Медична, 38

	2996. 
	Т/траса пер.Матросова,9,11,13(125п/м)

	2997. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,3(26п/м)

	2998. 
	Т/траса вул.Медична,4(9п/м)

	2999. 
	Т/траса вул.Спортивна,33б,Д/к№ 13(35,5п/м)

	3000. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,16(135п/м)

	3001. 
	Т/траса вул.Васильєвська,91(12п/м)

	3002. 
	Т/траса вул.Курська,61(41п/м)

	3003. 
	Т/тр.Аношкіна,25,27,31,Медична,18(292п/м)

	3004. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,15(199,5п/м)

	3005. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,27/29(191п/м)

	3006. 
	Т/тр.Сачко,Москворецька,Аношкіна(803п/м)

	3007. 
	Т/траса Ювілейний,Хмельниц,І.Сірка(1021п/м)

	3008. 
	Т/траса вул.І.Сірка,4,6,8,10(231п/м)

	3009. 
	Т/траса вул.Республіканська,47,49,51(185п/м)


58
	3010. 
	Т/траса пер.Матросова,6,7(254п/м)

	3011. 
	Т/траса вул.Ювілейна,37,Д/к№ 19(99п/м)

	3012. 
	Т/траса пр.Свободи,61(165п/м)

	3013. 
	Т/траса пр.Свободи,63,65(4п/м)

	3014. 
	Т/траса вул.Дубініна,3,5,7(366п/м)

	3015. 
	Т/траса Дубініна,Респуб,Мурахт,Волкова(852п/м)

	3016. 
	Т/траса Свободи,Широка,Тагільська(423,7п/м)

	3017. 
	Т/траса вул.Мурахтова,Волкова,Аношкіна(421п/м)

	3018. 
	Т/траса Аношкіна,Тагільська(713,9п/м)

	3019. 
	Т/траса вул.Мурахтова,6,8(112п/м)

	3020. 
	Т/траса вул.Республіканська(627,5п/м)

	3021. 
	Т/траса пр.Свободи,57,59(275п/м)

	3022. 
	Т/траса вул.Аношкіна,67,Д/к№ 14(251п/м)

	3023. 
	Т/траса вул.Тагільська,6,Д/к№ 16(64п/м)

	3024. 
	Т/траса вул.Свободи,49(236п/м)

	3025. 
	Т/траса пр.Свободи,40(154п/м)

	3026. 
	Т/траса вул.Медична,4(20п/м)

	3027. 
	Т/траса вул.Г.Романової,11,13(91п/м)

	3028. 
	Т/траса вул.Ковалевича,3(219п/м)

	3029. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,6(71п/м)

	3030. 
	Т/траса пр-т Т.Шевченка,5(307п/м)

	3031. 
	Т/траса вул.Шепетова,6(19п/м)

	3032. 
	Т/траса вул.Г.Романової,10(48п/м)

	3033. 
	Т/траса вул.Г.Романової,8(38п/м)

	3034. 
	Т/траса вул.Г.Романової,6(30п/м)

	3035. 
	Т/траса вул.Г.Романової,4(22п/м)

	3036. 
	Т/траса вул.Шепетова,4(99п/м)

	3037. 
	Т/траса вул.Сачко,8(105п/м)

	3038. 
	Т/траса вул.Сачко,5(264п/м)

	3039. 
	Т/траса вул.Сачко,7(45п/м)

	3040. 
	Т/траса вул.Архівна,9(99п/м)

	3041. 
	Т/траса пр.Гімназичний,40(92п/м)

	3042. 
	Т/траса вул.Вокзальна,4,6,8(38п/м).

	3043. 
	Т/траса вул.Вокзальна,12,12а,14,14а(94п/м)

	3044. 
	Т/траса вул.Вокзальна,4,6,8(114п/м)

	3045. 
	Т/траса вул.Вокзальна,18,20(80,5п/м)

	3046. 
	Т/траса вул.Архівна,4(83п/м)

	3047. 
	Т/траса вул.Інститутська,1(5п/м)

	3048. 
	Т/траса вул.Інститутська,2(91п/м)

	3049. 
	Т/траса вул.Інститутська,3(66п/м)

	3050. 
	Т/траса вул.І.Франка,2,4,6(145,5п/м)

	3051. 
	Т/траса вул.І.Франка,5,7,9(271п/м)

	3052. 
	Т/траса вул.І.Франка,5,7,9(143п/м)

	3053. 
	Т/траса вул.Гімназичний,22(386,5п/м)

	3054. 
	Т/траса вул.Гімназичний,20(21,5п/м)

	3055. 
	Т/траса вул.Гімназичний,18(8п/м)

	3056. 
	Т/траса вул.Зел.Провулок,1(91п/м)

	3057. 
	Т/траса вул.Обуховська,3,3а,4,5,5а,6,8(300п/м).

	3058. 
	Т/траса вул.Біломорська,3(69п/м).

	3059. 
	Т/траса вул.Гол.Селищна,5-11,11а(104п/м)

	3060. 
	Т/траса вул.Костельна,4(102п/м)

	3061. 
	Т/траса вул.І.Франка,5,7,9(122п/м)

	3062. 
	Т/траса вул.Інститутська,6(39п/м)


59
	3063. 
	Дизельний Зварювальний  пристрій САК

	3064. 
	Зварювальний  пристрій на автом.ГАЗ-53 № 53-063 АА

	3065. 
	Автомат газводи от УКСа Виконкому

	3066. 
	Пересувний комплексний трансформатор

	3067. 
	Зварювальний  агрегат АДД-4001

	3068. 
	Зварювальний аппарат АДД2-3118.

	3069. 
	Зварювальний агрегат АДД-3112.

	3070. 
	Компрессор.

	3071. 
	Технічні майданчики і проїзди

	3072. 
	Кран мостовой

	3073. 
	кондиціонер КС-20М

	3074. 
	Електротельфер

	3075. 
	Заточный верстат

	3076. 
	Пилезловлювальний пристрій

	3077. 
	Полуавтомат Темп-059

	3078. 
	Зварювальний агрегат АДД-3122

	3079. 
	Газоаналізатор Алкофор

	3080. 
	Компрессор ПКС5-25  (от РСУ "Облтепломережа")

	3081. 
	Зварювальний агрегат АДД4002

	3082. 
	Сейф

	3083. 
	Зварювальний аппарат АДД-4002

	3084. 
	Монітор Samsung 23'6

	3085. 
	Комп'ютер

	3086. 
	Ноутбук Lenovo

	3087. 
	Ноутбук Lenovo

	3088. 
	Ноутбук Lenovo

	3089. 
	Пересувна насосна станція СНП-75/100

	3090. 
	Електродвигун  4АМх132, 5,5квт,1500 об

	3091. 
	Насос ВК 2/26

	3092. 
	Блок-пункт АЛБ-10м3 из №1

	3093. 
	Блок-пункт АЛБ-10м3 из№3

	3094. 
	Блок-пункт АЛБ № 2

	3095. 
	Котел водопідігр

	3096. 
	Крита огрожа завн.частини складу

	3097. 
	метал.клетка для кисневих балонів

	3098. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3099. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3100. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3101. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3102. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3103. 
	металевий стелаж для ТМЦ

	3104. 
	Ваги   б/у

	3105. 
	металеві стійки  із труби Ф=219мм (1,7)

	3106. 
	металеві стійки  із швелеру (10х15)

	3107. 
	Насос 2100 Ват

	3108. 
	Агрегат насосний АНД 100

	3109. 
	Інтегральна система відеоспостереження

	3110. 
	Інтегральна система відеоспостереження

	3111. 
	Корпус для камери G-60

	3112. 
	Стрічковий транспортер

	3113. 
	Вентилятор витяжний ВДН

	3114. 
	кондиціонер

	3115. 
	Вольтметр цифровий Ф283М1


60
	3116. 
	Мост змінного струму Р502 6М

	3117. 
	Универс.прибор Р-4833,маг.сопротив.Р-4831

	3118. 
	Насос К-80-50-200

	3119. 
	Котел ДЕ-25-15ГМ и бойлерна установка

	3120. 
	Насос К-20-30

	3121. 
	Зварювальне обладнання постійного струму

	3122. 
	Цистерна

	3123. 
	металоріжучий верстат1М6

	3124. 
	металоріжучий верстат1КС2

	3125. 
	верстат фрезерний ЛКЦ

	3126. 
	Регулятор температури РТЭ-РИ

	3127. 
	Насос К-80-50-200

	3128. 
	Димотяги ДМ-12-5 з ел.двигуном

	3129. 
	Теплообмінник (ЛБК)

	3130. 
	Теплообмінник (ЛБК)

	3131. 
	Компресор

	3132. 
	кондиціонер з монтажним пристроєм

	3133. 
	Прес грузопоршневий

	3134. 
	Вузол обліку

	3135. 
	Конвектор МОХА

	3136. 
	Перетворювач тиску

	3137. 
	ПЭОМ Р-3

	3138. 
	лічильник тепла 2-х.кан.ультразвук.СВТУ-10

	3139. 
	лічильник тепла ультразвуковий СВТУ-10

	3140. 
	Регулятор температури  РТЭ-РИ

	3141. 
	Конвектор МОХА

	3142. 
	Конвектор МОХА

	3143. 
	Конвектор МОХА.

	3144. 
	Перетворювач тиску

	3145. 
	Перетворювач тиску

	3146. 
	Набір офісних меблів

	3147. 
	Набір офісних меблів

	3148. 
	Прибор БЗК-4 от ЧП"Информ"

	3149. 
	Прибор БЗК-4 от ЧП"Информ"

	3150. 
	Прибор БЗК-4 от ЧП"Информ"

	3151. 
	Прибор БЗК-4 от ЧП"Информ"

	3152. 
	Прибор БЗК-4 от ЧП"Информ"

	3153. 
	Мотоблок з прицепом одноосний

	3154. 
	Робочий стіл з витяжним зонтом

	3155. 
	Насос НД80-50-160 на плиті

	3156. 
	метал..опора зі сходами під вакуумн.деаератор.

	3157. 
	Каркас з труб для альтанки

	3158. 
	Зварювальний трансформатор

	3159. 
	Бак - нагрівач

	3160. 
	Бак холодної води

	3161. 
	Бак нагрівача

	3162. 
	Тестер контролю іонізації ТКІ-1

	3163. 
	Стіл письмовий  1-тумбовий

	3164. 
	шафа для книг

	3165. 
	Звукоізолююча кабіна ЛБК

	3166. 
	шафа для суконь

	3167. 
	Насос вакуумної деаерації 38-220

	3168. 
	Бензокоса STIHL FS 250


61
	3169. 
	Силове ел.-техн.обладнання та розпод.пристрій

	3170. 
	прилади для контроля та регулюв.техпроцесу

	3171. 
	Будівельний вагончик

	3172. 
	ЛБК вул. Індустриальна, 2 (вартість.кап.ремонта труби)

	3173. 
	Силове ел.техніч.обладнання котельні

	3174. 
	прилади для контрол. та регулюв.тех.процесу

	3175. 
	Мегаомметр ЭС0202/2Г

	3176. 
	Інвертор Патон

	3177. 
	Кліщі ел.вимір. DE-3103

	3178. 
	Кліщі ел.вимір.DE-3103

	3179. 
	Кліщі ел.вимір. ВМ-115

	3180. 
	Кліщі ел.вимір. ВМ-115

	3181. 
	Мультиметр ВМ-822

	3182. 
	Мультиметр ВМ-822

	3183. 
	Установка хімічної деаерації (ROx фільтр)

	3184. 
	Аквадисциллятор ДЭ-10

	3185. 
	Насос агрегатний

	3186. 
	лічильник НІК 2303 ART1000 MC 11 380 в 3 ф (05-10А)

	3187. 
	лічильник НІК 2303 ART1000 MC 11 380 в 3 ф (05-10А)

	3188. 
	Регулятор температури РТЭ-РИ

	3189. 
	DVR 604 інтегральна система в.

	3190. 
	ТС-103 відеокамера

	3191. 
	ТС-103 відеокамера

	3192. 
	ТС-103 відеокамера

	3193. 
	Камера SK 1004XC

	3194. 
	лічильник води СТВ.

	3195. 
	лічильник води СТВ.

	3196. 
	Міні-навантажувач BOBCAT S770 49387АЕ

	3197. 
	Екскаватор-погрузчик АМКАДОР 702ЕА 395-88АЕ

	3198. 
	Екскаватор-навантажувач БЛ-45

	3199. 
	Будівля насосної вул. Подільська, 1а (283.1 м2)

	3200. 
	Будівля ЦТП пр. Конституції, 56а (229.9м2)

	3201. 
	Будівля ЦТП пр. Конституції, 10а (357.8 м2)

	3202. 
	Будівля ЦТП вул. Менделєєва, 6а (462.5 м2)

	3203. 
	Будівля ЦТП пр. Конституції, 19б (506.0 м2)

	3204. 
	Автомобіль ІЖ-2715, реєстр. № АЕ 49-86 СР

	3205. 
	Автомобіль ГАЗ-52 реєстр. № АЕ 0432 ЕК

	3206. 
	Трактор Т-16 реєстр. № 22704 АЕ

	3207. 
	Екскаватор одноковшовий ЕО-2621, реєстр. № 40639АА

	3208. 
	Будівля ЦТП вул. Тульська, 2 а ( 347.6 м2)

	3209. 
	Будівля побутового приміщення вул. Тульська, 2 а (89 м2)

	3210. 
	Будівля котельні вул. Б.Хмельницького, 7 (253,3 м2)

	3211. 
	Будівля ЦТП пр. Металургів, 60а (НС-2 2мкр.)(104,4 м2)

	3212. 
	Теплопункт пр. Свободи, 62 (393,6 м2)

	3213. 
	Теплопункт вул. Сурська,13 (119,8 м2)

	3214. 
	Будівля контори вул. Заводська, 2а (879,3 м2)

	3215. 
	екскаватор ЕО-2629 Реєстр. № 22702 АЕ

	3216. 
	автомобіль ГАЗ-5201, Реєстр. № АЕ 49-85 СР

	3217. 
	Авар. машина ГАЗ-53-12,Реєстр. № АЕ 6142 СЕ

	3218. 
	автомобіль ГАЗ-53а, Реєстр. № 257-72АА

	3219. 
	автомобіль ЗИЛ ММЗ-554М, Реєстр. № 90-50ЯАА

	3220. 
	автомобіль ГАЗ-53-12, Реєстр № АЕ 13-15 СТ

	3221. 
	автомобіль ГАЗ-5312, Реєстр. № АЕ 6144 СЕ


62
	3222. 
	автомобіль ГАЗ-33-07, Реєстр. № 90-49ЯАА

	3223. 
	автомобіль ГАЗ-31029, Реєстр. № АЕ 13-14 СТ

	3224. 
	автомобіль ГАЗ-53, Реєстр. № АЕ 13-17 СТ

	3225. 
	Трактор ЮМЗ-6 Реєстр. № 22703 АЕ

	3226. 
	автомобіль МАЗ-500, Реєстр. № 234-06АА

	3227. 
	причіп 2ПТС-4 Реєстр. №22701 АЕ

	3228. 
	екскаватор ЕО-2621 Реєстр. № 22705 АЕ (гідромолот)

	3229. 
	Автобус КАВЗ-685,Реєстр. № АЕ 54-45 АА

	3230. 
	Автокран КС-3575А-1 база КРАЗ-250,Реєстр. № АЕ 13-18СТ

	3231. 
	автомобільний кран КС-35-75,Реєстр. № АЕ 49-87 СР

	3232. 
	Автокран КС-4562, Реєстр. № АЕ 49-84 СР

	3233. 
	екскаватор АТЕК-4321В Реєстр.  № 40571 АА

	3234. 
	екскаватор Р-ЕО-2621 Реєстр.№22706 АЕ

	3235. 
	автомобіль УАЗ-337-41, Реєстр. № 139-80АА

	3236. 
	автомобіль ГАЗ-53-12, Реєстр. № АЕ6064ВЕ

	3237. 
	автомобіль ГАЗ-330210,Реєстр. № 189-03АА

	3238. 
	Автобус "ПАЗ",Реєстр. № АЕ 54-47 АА

	3239. 
	автомобіль ГАЗ-3307, Реєстр. № 98-48ДНУ

	3240. 
	автомобіль ИЖ-2715-014,Реєстр. № АЕ 0431 ЕК

	3241. 
	Автокран КРАЗ-250КС-3575 Реєстр. №  АЕ 0430 ЕК

	3242. 
	Трактор МТЗ-80, Реєстр. № 128 80АЕ

	3243. 
	автомобіль OPEL OMEGA № АЕ 8244 ВН

	3244. 
	навантажувач

	3245. 
	причіп  тракторний

	3246. 
	автовишка ЗИЛ-431412, Реєстр. № 139-71АА

	3247. 
	екскаватор ЕО-2325 Реєстр. № 056-38АА

	3248. 
	автомобіль КРАЗ-6510, Реєстр. № АН 49-82 СР

	3249. 
	Полупричіп КЗАП-9385, Реєстр. № 13-61 ХР

	3250. 
	автомобіль КАМАЗ-54100,Реєстр. № АЕ 49-90 СР

	3251. 
	автомобіль ГАЗ-САЗ-3507, Реєстр. № АЕ 13-16 СТ

	3252. 
	автомобіль ГАЗ-31029, Реєстр. № АЕ 49-83 СР

	3253. 
	екскаватор ЕО-3322, Реєстр. № 214-99АА

	3254. 
	автомобіль ЗИЛ-495810, Реєстр. № АЕ 6146 СЕ

	3255. 
	автомобіль ГАЗ-3303(асеніз.) Реєстр. № АЕ 6145 СЕ

	3256. 
	Полупричіп ОДАЗ-93571,Реєстр. № АЕ 7530 ХТ

	3257. 
	автомобіль ГАЗ-31029 Реєстр. № АЕ46-85АН

	3258. 
	автомобіль ИЖ-2715, Реєстр. № АЕ46-86АН

	3259. 
	Переговорний пристрій

	3260. 
	пічь СВЧ побутова "Днепрянка-1"

	3261. 
	холодильник " Кристал"

	3262. 
	машинка друкарська "Любава"

	3263. 
	телефон Panasonic КХ-FT22

	3264. 
	обігрівач 

	3265. 
	мікрохвильова піч MWO LG-4047 C

	3266. 
	кондиціонер КС-20М

	3267. 
	кондиціонер КС-20М

	3268. 
	перетворювач комутатор

	3269. 
	перетворювач комутатор

	3270. 
	холодильник "Апшерон"

	3271. 
	радіометр-дозиметр РКС-01 "СТОРА-ТУ"

	3272. 
	Адмін.будівля вул.Тритузна,168,(842,5 м2)

	3273. 
	Будівля вул.Й.Манаєнкова,1/108(629,0 м2)

	3274. 
	Виробнича частина бази вул.Тритузна,168(2660,8 м2)


63
	3275. 
	Огорожа бази по вул.Тритузна,168

	3276. 
	Склад по вул.Тритузна,168(249,7 м2)

	3277. 
	Пневмоколісний кран КС-5363Д

	3278. 
	Котел водогрійний

	3279. 
	Котел водогрійний

	3280. 
	Монітор 21,5 Acer

	3281. 
	Монітор 21,5 Acer

	3282. 
	Монітор 21,5 Acer

	3283. 
	Монітор 21,5 Acer

	3284. 
	Монітор 21,5 Acer

	3285. 
	Багатофункц.пристр.Canon i-SENSYS

	3286. 
	Комп'ютер

	3287. 
	Комп'ютер

	3288. 
	Комп'.тер Artline Business M61v02

	3289. 
	Теплолічильник ультразвуковий "Січ" ДУ 65 однокан.

	3290. 
	1С: Підприємство 7.7 Конфигурація для ком.предпр.

	3291. 
	Автоматиз. сис-ма обліку спожив насел. т/е

	3292. 
	Комп'ютерна програма "1С:Підприємство 8"

	3293. 
	Ліцензія на будівництво

	3294. 
	Ліцензія на виробництво теплової енергії

	3295. 
	Ліцензія на постачання теплової енергії

	3296. 
	Ліцензія на транспортування теплової енергії

	3297. 
	Модуль програмування обчислювача лічильника рідини

	3298. 
	ПЗ автоматиз. сис-ма споживаннят/е фіз.лицями

	3299. 
	Програма Microft Windows 7 Home Basic RUS DVD

	3300. 
	Програма Microft Windows 7 Home Basic RUS DVD

	3301. 
	Програмний комплекс АВК-5

	3302. 
	Проектна документація (6-а лікарня)

	3303. 
	Рабоча документація газової горілки

	3304. 
	Система "Лига:Закон"


Секретар міської ради






О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ
