Про затвердження нормативів

питного водопостачання 
та норм споживання питної 
води при відсутності засобів 
обліку води для Кам’янської

міської територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 
«Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», ураховуючи звіт про виконання робіт за договором 
№45-10-21 від 28 жовтня 2021 року Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» про розрахунок науково-обґрунтованих нормативів питного водопостачання 
та норм споживання питної води для населення Кам’янської міської територіальної громади, керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання питної води при відсутності засобів обліку води для Кам’янської міської територіальної громади (додатки 1–4).

2. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради оприлюднити це рішення в міських засобах масової інформації.

3. Визнати такими, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.07.2018 №196 «Про затвердження нормативів питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням міста».

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Максименка О.О.

Міський голова								Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від _____________ № _______

Нормативи 
питного водопостачання при відсутності засобів обліку води 
для населення Кам’янської міської територіальної громади

| № п/п | Найменування норми | Норми споживання питної води, л/добу на 1 особу |
| --- | --- | --- |
| 1. Багатоквартирні житлові будинки |
| 1.1. | З водопроводом, каналізацією, з сидячими ваннами та душами | 298 |
| 1.2. | З водопроводом, каналізацією, з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 328 |
| 1.3. | З водопроводом, каналізацією, з ваннами 1500-1700 мм i душами | 320 |
| 2. Гуртожитки |
| 2.1. | Із загальними душовими | 108 |
| 2.2. | Із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 159 |
| 3. Приватні та малоквартирні житлові будинки |
| 3.1. | Споживання питної води з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів; або з водопроводом, з каналізацією/без каналізації, без ванн | 115 |
| 3.2. | З водопроводом, місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та з газовими (електро-) водопідігрівачами | 219 |
| 3.3. | З водопроводом, каналізацією, з ваннами i газо-(електро-) водопідігрівачами | 229 |
| 3.4. | З водопроводом, каналізацією, з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 300 |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого 
комітету міської ради					      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від _____________ № _______

Нормативи 
питного водопостачання при відсутності засобів обліку води 
для інших споживачів Кам’янської міської територіальної громади

| № п/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею; | 1мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею; |  | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею; |  | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею; |  | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею |  | 300 | 24 |
| 2. | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: | 1 ліжко |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; |  | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; |  | 200 | 24 |
|  | - інфекційні |  | 240 | 24 |
| 3. | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: | 1 ліжко |  |  |
|  | - із загальними душами; |  | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах; |  | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах |  | 200 | 24 |
| 4. | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: | 1 місце |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; |  | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями |  | 200 | 24 |
| 5. | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати | 1 дитина |  |  |
|  | із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; |  | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями |  | 80 | 10 |
|  | із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; |  | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; |  | 120 | 24 |
| 6. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент) і 1 викладач | 20 | 8 |
| 7. | Науково-дослідні інститути, проєктні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо; | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | - раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8. | Підприємства загального харчування: | 1 страва | 2 | - |
|  | без приготування їжі; |  |  |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; |  | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому |  | 10 | - |
| 9. | Миття автотранспорту: | 1 одиниця | 500 | - |
|  | - автобус; |  |  |  |
|  | - вантажний автотранспорт; |  | 500 | - |
|  | - легковий автотранспорт; |  | 300 | - |
|  | - мотоцикл |  | 50 | - |
| 10. | Крамниці: | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - продовольчі без холодильних установок); |  |  |  |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 11. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 12. | Аптеки: | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення; |  |  |  |
|  | - лабораторія приготування ліків |  | 310 | 12 |
| 13. | Ветеринарні лікарні | 1 велика худоба | 100 | - |
|  |  | 1 дрібна худоба | 50 | - |
|  | - миття приміщень | м2 | 1 | - |
| 14. | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 15. | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: | 1 особа | 8 | 4 |
|  | - для глядачів; |  |  |  |
|  | для артистів |  | 40 | 8 |
| 16. | Стадіони і спортзали: | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для глядачів |  |  |  |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 особа | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі |  | 100 | 11 |
| 17. | Плавальні басейни: | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для глядачів; |  |  |  |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 18. | Лазні: | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах; |  |  |  |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; |  | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна; |  | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна |  | 540 | 3 |
| 19. | Пральні: | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - не механізовані; |  |  |  |
|  | - механізовані |  | 75 | - |
| 20. | Виробничі цехи: | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | звичайні |  |  |  |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год |  | 45 | 6 |
| 21. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 22. | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 23. | Гаражі: | 1 одиниця обладнання на 1 годину роботи | 4 | - |
|  | мийка (у тому числі на гнучкому шлангу); |  |  |  |
|  | душ |  | 150 | - |
| 24. | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу): | 1 одиниця обладнання на 1 годину роботи | 4 | - |
|  | - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень; |  |  |  |
|  | - для промтоварних магазинів; |  | 8 | - |
|  | - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень |  | 125 | - |
| 25. | Громадські туалети: | 1 одиниця обладнання на 1 годину роботи | 90 | - |
|  | унітаз; |  |  |  |
|  | пісуар; |  | 20 | - |
|  | мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |

Примітки: * Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів 
і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими 
для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо). Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі 
на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури 
у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

** При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни 
із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

*** Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати 
у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

**** Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані 
в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею 
як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

***** На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується 
за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де:

n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2; 
для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  
для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого 
комітету міської ради					      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від _____________ № _______

Норми 
споживання послуг з централізованого водопостачання на полив
при відсутності засобів обліку води для Кам’янської міської територіальної громади

| № п/п | Найменування норми | Добові витрати води на 1 м2 площі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покриття із трави | 3 |
| 2. | Футбольне поле | 0,5 |
| 3. | Решта спортивних споруд | 1,5 |
| 4. | Удосконалені покриття, тротуари, майдани, заводські проїзди | 0,5 |
| 5. | Зелені насадження, газони та квітники | 3-6 |
| 6. | Теплиці ґрунтових зимових | 15 |
| 7. | Теплиці стелажних зимових | 6 |
| 8. | Парники усіх типів | 6 |
| 9. | Утеплений ґрунт | 6 |
| 10. | Присадибна ділянка | 6 |

Примітка. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно 
від кліматичних і місцевих умов. Кількість днів з поливом на рік відповідно до Правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України становить 180 для Кам’янської міської територіальної громади з квітня по вересень включно.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого 
комітету міської ради					      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від _____________ № _______

Норми 
споживання послуг з централізованого водопостачання на утримання тварин при відсутності засобів обліку води для Кам’янської міської територіальної громади

| № п/п | Найменування норми | Добові витрати води, на 1 голову худоби |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корови молочного напряму | 100 |
| 2. | Корови м’ясного напряму | 55 |
| 3. | Бугаї-плідники, нетелі | 45 |
| 4. | Молодняк 12-15 місяців | 30 |
| 5. | Телята | 18 |
| 6. | Свині | 25 |
| 7. | Вівці | 8 |
| 8. | Коні | 60 |
| 9. | Норки | 6 |
| 10. | Лисиці та песці | 14 |
| 11. | Соболі | 6 |
| 12. | Кролі | 3 |
| 13. | Курки яєчних порід | 0,31 |
| 14. | Курки м’ясних порід | 0,36 |
| 15. | Індики | 0,48 |
| 16. | Качки | 1,92 |
| 17. | Гуси | 1,68 |
| 18. | Цесарки | 0,31 |
| 19. | Перепели | 0,06 |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого 
комітету міської ради					      Світлана КОЛІСНІЧЕНКО